## Indice
Proyecto Técnico - Índice de Tablas
2.2.1 | Identificación del Proyecto Técnico
Proyecto Técnico - Troncales Terrestres
2.2.2.1.1 | Parámetros de la solución técnica propuesta para la Troncal Terrestre
2.2.2.2.1 | Identificación de los POIIT Terrestres comprometidos
2.2.2.2.2 | Identificación de los TRIOT Terrestres comprometidos
2.2.2.2.3 | TRIOT, por tramos según el tipo de tendido y de fibra óptica
2.2.2.2.4 | TRIOT, por tramos según el tipo de tendido y cantidad de cámaras y soportes
2.2.2.3.1 | Listado de equipos, componentes y elementos requeridos para la implementación de la Troncal Terrestre
2.2.2.4.1 | Caracterización de los equipos, componentes y elementos del Sistema comprometido
2.2.2.7.1 | Listado de permisos y autorizaciones
2.2.2.8.1 | Elementos que conforman a los TRIOT Terrestres
2.2.2.10.1 | Atributos de la fibra óptica
2.2.2.10.2 | Atributos del cable
2.2.2.10.3 | Atenuación por TRIOT Terrestre
2.2.2.12.1 | Características del conductor
2.2.2.12.2 | Relación entre la protección y la profundidad de instalación
2.2.2.12.3 | Identificación de los puntos de aterrizaje comprometidos
2.2.2.12.4 | Identificación de los trazados de Cable Terrestre comprometidos
2.2.2.14.1 | Componentes y elementos de repuesto disponibles en los POIIT Terrestres comprometidos
2.2.2.15.1 | Características POIIT Terrestres
2.2.2.15.2 | Caracterización del tipo de energía eléctrica disponible en cada POIIT Terrestre
2.2.2.19.1 | Tiempos de respuesta a fallas
2.2.2.23.1 | Listado de actos autorizatorios de la infraestructura óptica para telecomunicaciones de la Proponente
2.2.2.26.1 | Listados de estándares y normas adoptadas
2.2.2.27.1 | Ubicación de las torres soporte de antena
2.2.2.30 | Plazos

## 2.2.1
Volver a Índice….
2.2.1 Identificación del Proyecto Técnico
Proyecto | Nombre del Concurso | Concurso "Fibra Óptica Austral", Troncales Terrestres Aysén y Los Lagos, Código: FDT-2018-02
| Tipo de Servicio | Servicio intermedio de telecomunicaciones que únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones
Código Proyecto (según se señala en el Artículo 4° de las Bases Específicas)
Denominación del Proyecto
Proponente | Razón social de la Proponente
R.U.T. de la Proponente
Dirección, comuna, ciudad de la Proponente
Teléfono de la Proponente
Representante legal | Representante legal
Correo electrónico del representante legal
Teléfono del representante legal
Representante técnico | Representante técnico
Correo electrónico del representante técnico
Teléfono del representante técnico
Jefe de Proyecto | Jefe de Proyecto
Correo electrónico del jefe de Proyecto
Teléfono del jefe de Proyecto
Representante ante el Comité de Emergencia de Telecomunicaciones | Representante
Correo electrónico del representante
Teléfono del representante
Firma | Firma representante legal | Firma representante técnico

## 2.2.2.1.1
Volver a Índice….
2.2.3.1.1 Parámetros de la solución técnica propuesta para la Troncal Terrestre
SOLUCIÓN TÉCNICA
Ítem | Parámetro | Descripción
i. | Tipo de solución técnica
ii. | Longitud total del trazado propuesto
iii. | Tipos de tendidos considerados para la instalación del cable de fibra óptica
iv. | Cantidad de filamentos contenida en el cable de fibra óptica comprometido
v. | Tipo de fibra óptica
vi. | Cantidad de cables de fibra óptica comprometidos
vii. | Cantidad de POIIT Terrestres comprometida
viii. | Cantidad de TRIOT Terrestres comprometida
CARACTERÍSTICAS
Ítem | Parámetro | Descripción
ix. | Vida útil del cable de fibra óptica
x. | Atenuación máxima de la fibra óptica para 1.550 [nm]
Atenuación máxima de la fibra óptica para 1.310 [nm]
xi. | Disponibilidad Anual del Servicio de Infraestructura comprometida
CANAL ÓPTICO TERRESTRE
Ítem | Parámetro | Descripción
xii. | Cantidad de Canales Ópticos Terrestres comprometida
xiii. | Cantidad de Canales Ópticos Terrestres asociados a las Contraprestaciones comprometida

## 2.2.2.2.1
Volver a Índice….
2.2.2.2.1 Identificación de los POIIT Terrestres comprometidos
POIIT Terrestre comprometido |  | Ubicación | [10 empty] | Superficie POIIT3 [m2]
Código1 | Nombre2 | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud |  |  | Longitud
[7 empty] | G | M | S | G | M | S
Notas:
1. El código del POIIT Terrestre comprometido deberá ser concordante con lo establecido en los numerales 4.1.1 y 4.2.1, ambos del Anexo N° 4 de las presentes Bases Específicas. En caso de que la Proponente comprometa POIIT Terrestres que no se encuentren en los listados del Anexo N° 4 de estas Bases Específicas, la codificación deberá mantener los primeros diez (10) dígitos relacionados con la Troncal Terrestre objeto de su postulación y continuar con la secuencia de numeración.
2. El nombre del POIIT Terrestre comprometido deberá ser concordante con lo establecido en los numerales 4.1.1 y 4.2.1, ambos del Anexo N° 4 de las presentes Bases Específicas. En caso de que la Proponente comprometa POIIT Terrestres que no se encuentren en los listados del Anexo N° 4 de estas Bases Específicas, el nombre deberá corresponder a la denominación del sector en donde se ubique.
3. La superficie del POIIT comprometido corresponde a la del sitio donde se emplazará el mismo.

## 2.2.2.2.2
Volver a Índice….
2.2.2.2.2 Identificación de los TRIOT Terrestres comprometidos
Código TRIOT Terrestre1 | Ubicación |  |  |  |  | Longitud TRIOT, según tipo de tendido |  |  |  | Rutas | Longitud total [km]
| Región | POIIT Origen / Destino |  | POIIT Destino / Origen |  | Aéreo [km] | Soterrado [Km] | Situación Especial
|  | Código | Nombre | Código | Nombre |  |  | Tipo solución | [km]
Notas:
1. El código de los TRIOT Terrestres comprometidos deberá ser declarado de acuerdo con lo establecido en los numerales 4.1.2 y 4.2.2, ambos del Anexo N° 4 de estas Bases Específicas.
2. El nombre y código de los POIIT Terrestre comprometidos deberá corresponder a los establecidos en la tabla 2.2.2.2.1.
3. En caso de que la Proponente comprometa TRIOT Terrestres que no se encuentren en los listados del Anexo N° 4 de estas Bases Específicas, la codificación deberá mantener los primeros diez (10) dígitos relacionados con la Troncal Terrestre objeto de su postulación y continuar con la secuencia de numeración.

## 2.2.2.2.3
Volver a Índice….
2.2.2.2.3 TRIOT, por tramos según el tipo de tendido y de fibra óptica
Código TRIOT Terrestre | POIIT Referencia km 0 | Tramo | Origen | Destino | Tipo Tendido | Tipo de Cable | Cantidad pares filamentos FO | Tipo de FO | Longitud del tramo [km]
TR-RR-XXX
Notas:
1. Se deberá presentar una tabla por cada TRIOT Terrestre comprometido.
2. El código de los TRIOT Terrestre comprometidos deberá corresponder a los establecidos en la tabla 2.2.2.2.2.
3. La codificación de los tramos deberá realizarse siguiendo el formato establecido en la tabla, donde:
“RR” describe la región en el que se despliega (“AYS” si es en la región de Aysén y “LAG” si es en la región de Los Lagos).
XXX corresponde a una numeración correlativa, que se inicia en “001”, de modo independiente para cada Troncal Terrestre.
4. Las columnas “Origen” y “Destino” deberán identificar aquellos elementos que delimiten a los tramos identificados, pudiendo ser estos —dependiendo del tipo de tendido— un POIIT Terrestre, una cámara de empalme, un punto de aterrizaje, una mufa para derivación, un punto de derivación, etc.).
5. La columna “Longitud del tramo [km]” deberá contener la información asociada a la longitud de cada uno de los tramos identificados. Para un TRIOT Terrestre, la sumatoria de las longitudes de los tramos deberá ser igual a la longitud del correspondiente TRIOT Terrestre, informada en la tabla del numeral 2.2.2.2.2 del presente Anexo.

## 2.2.2.2.4
Volver a Índice….
2.2.2.2.4 TRIOT, por tramos según el tipo de tendido y cantidad de cámaras y soportes
TRIOT | POIIT Referencia km 0 | Tramo | Desde el km: | Hasta el km: | Tipo Tendido | Tendido soterrado |  |  | Tendido aéreo |  |  | Canalización especial
[6 empty] | Diámetro del ducto soterrado [mm] | Distancia promedio entre cámaras de empalme o de paso [m] | Cantidad de cámaras de empalme o de paso | Cantidad de soportes por km | Cantidad de soportes por tramo | Cantidad de dispositivos aéreos de empalme | Especificar elementos y cantidad
Notas:
1. Se deberá presentar una tabla por cada TRIOT Terrestre comprometido.
2. El código de los TRIOT Terrestre comprometidos deberá corresponder a los establecidos en la tabla del numeral 2.2.2.2.2 del presente Anexo.
3. La codificación de los tramos deberá corresponder a la establecida en la tabla del numeral 2.2.2.2.3 del presente Anexo.
4. En el caso de considerar tendido directamente soterrado, la Proponente sólo deberá incluir aquella información que aplique a la solución técnica propuesta.
5. Para el caso de canalizaciones especiales, se deberán especificar los elementos principales y su cantidad por tramo.

## 2.2.2.3.1
Volver a Índice….
2.2.2.3.1 Listado de equipos, componentes y elementos requeridos para la implementación de la Troncal Terrestre
Equipos, componentes, elementos |  |  | Cantidad | Unidad | Cantidad de repuestos | Costo unitario [$] | Documentación
Nombre | Modelo | Funcionalidad |  |  |  |  | Nombre archivo
Notas:
La columna “Unidad” hace referencia a la unidad utilizada para la cuantificación del equipo, componente o elemento que está siendo caracterizado.

## 2.2.2.4.1
Volver a Índice….
2.2.2.4.1 Caracterización de los equipos, componentes y elementos del Sistema comprometido
Nombre equipo, componente o elemento | Modelo | Lugar de fabricación | Vida útil nominal [años]

## 2.2.2.7.1
Volver a Índice….
2.2.2.7.1 Listado de permisos y autorizaciones
Operación o actividad involucrada | Nombre permiso o autorización | Descripción del permiso o autorización | Institución u organismo competente | Requerimientos para su otorgamiento | Tiempo estimado de tramitación

## 2.2.2.8.1
Volver a Índice….
2.2.2.8.1 Elementos que conforman a los TRIOT Terrestres
Código TRIOT Terrestre | Longitud de fibra óptica [km] | Cantidad de Conectores | Cantidad de Empalmes | Otros elementos
|  |  |  | Cantidad | Tipo

## 2.2.2.10.1
Volver a Índice….
2.2.2.10.1 Atributos de la fibra óptica
Atributos de la Fibra Óptica
Atributo | Detalle | Valor | Unidades | Observaciones
Rango de longitudes de onda en operación |  |  | [nm]
Diámetro de campo modal | Longitud de onda |  | [nm]
| Rango de valores nominales |  | [μm]
| Tolerancia |  | [μm]
Diámetro de revestimiento | Nominal |  | [μm]
| Tolerancia |  | [μm]
Diámetro del núcleo | Nominal |  | [μm]
Error de concentricidad del núcleo | Máximo |  | [μm]
No circularidad del revestimiento | Máximo |  | [%]
Longitud de onda de corte | Máximo |  | [nm]
Pérdida de macrocurvatura | Radio |  | [mm]
| Número de vueltas |  | -
| Máximo a x [nm] |  | [dB/vuelta]
Prueba de tensión | Mínimo |  | [GPa]
Coeficiente de dispersión cromática. Gama de longitudes de onda: x - y [nm] | Longitud de onda mínima |  | [nm]
| Longitud de onda máxima |  | [nm]
| Valor mínimo de Dmin |  | [ps/nm∙km]
| Valor máximo de Dmáx |  | [ps/nm∙km]
| Dmáx — Dmin |  | [ps/nm∙km]
| Pendiente de dispersión mínima |  | [ps/nm2∙km]
| Pendiente de dispersión máxima |  | [ps/nm2∙km]
Coeficiente de PMD de fibra no cableada | Máximo |  | [ps/√km]
Notas:
La Proponente podrá agregar las filas que necesite, en caso que requiera especificar otros atributos relevantes o entregar mayores detalles en aquellos parámetros que sean dependientes de las longitudes de onda. Del mismo modo, podrá dejar en blanco todos aquellos parámetros que no apliquen al tipo de fibra considerada y deberá señalar qué valores podrían verse modificados tras llevar a cabo los estudios preliminares requeridos.

## 2.2.2.10.2
Volver a Índice….
2.2.2.10.2 Atributos del cable
Atributos del cable
Atributo | Detalle | Valor | Unidades | Observaciones
Coeficiente de atenuación | Máximo a x [nm] |  | [dB/km]
Coeficiente de PMD | M |  | [cables]
| Q |  | [%]
| Máximo PMDQ |  | [ps/√km]

## 2.2.2.10.3
Volver a Índice….
2.2.2.10.3 Atenuación por TRIOT Terrestre
Código TRIOT Terrestre | Longitud TRIOT Terrestre [km] | Pérdida total TRIOT Terrestre [dB] | Atenuación y pérdidas ópticas totales [dB]
|  |  | Fibra óptica | Conectores | Empalmes | Otros elementos

## 2.2.2.12.1
Volver a Índice….
2.2.2.12.1 Características del conductor
Parámetros | Valor | Unidades
Voltaje máximo |  | [V]
Corriente máxima |  | [A]
Resistencia del conductor |  | [Ω/km]
Resistencia del aislante |  | [Ω/km]
Tensión de rigidez dieléctrica |  | [V]

## 2.2.2.12.2
Volver a Índice….
2.2.2.12.2 Relación entre la protección y la profundidad de instalación
Tipo de protección | Rango de profundidad [m] | Observaciones
LW
LWP
SA
DA

## 2.2.2.12.3
Volver a Índice….
2.2.2.12.3 Identificación de los puntos de aterrizaje comprometidos
Puntos de aterrizaje |  | Ubicación | [10 empty] | Superficie punto de aterrizaje3 [m2]
Código1 | Nombre2 | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Latitud |  |  |  | Longitud
[6 empty] | G | M | S | G |  | M | S
PA-T-RR-XXX
Notas:
1. La codificación de los puntos de aterrizaje deberá realizarse siguiendo el formato establecido en la tabla, donde:
§ “RR” describe la región en el que se despliega (“AYS” si es en la región de Aysén y “LAG” si es en la región de Los Lagos).
§ XXX corresponde a una numeración correlativa, que se inicia en “001” de modo independiente para cada Troncal Terrestre.
2. El nombre del punto de aterrizaje comprometido deberá corresponder a la denominación del sector en donde se ubique.
3. La superficie del punto de aterrizaje comprometido corresponde a la del BMH.

## 2.2.2.12.4
Volver a Índice….
2.2.2.12.4 Identificación de los trazados de Cable Terrestre comprometidos
Código Cable Terrestre1 | Ubicación | [5 empty] | Longitud Cable Terrestre [km]
| Punto de aterrizaje origen |  |  | POIIT Submarino destino
| Región | Código | Nombre | Región | Código | Nombre
CT-T-RR-XXX
Nota:
1. La codificación de los tramos de Cable Terrestre deberá realizarse siguiendo el formato establecido en la tabla, donde:
§ “RR” describe la región en el que se despliega (“AYS” si es en la región de Aysén y “LAG” si es en la región de Los Lagos).
§ XXX corresponde a una numeración correlativa, que se inicia en “001” de modo independiente para cada Troncal Terrestre.

## 2.2.2.14.1
Volver a Índice….
2.2.2.14.1 Componentes y elementos de repuesto disponibles en los POIIT Terrestres comprometidos
Ítem | Equipos, componentes, elementos |  | Cantidad total de repuestos
| Nombre | Modelo

## 2.2.2.15.1
Volver a Índice….
2.2.2.15.1 Características POIIT Terrestres
Código POIIT Terrestre | Superficie sitio [m2] | Superficie POIIT [m2] | Consumo energético nominal [kWh]

## 2.2.2.15.2
Volver a Índice….
2.2.2.15.2 Caracterización del tipo de energía eléctrica disponible en cada POIIT Terrestre
Código POIIT Terrestre | Conexión al sistema público |  | Planta de suministro de energía (generación propia)
| Empresa | Capacidad [kW] | Tipo de solución | Capacidad [kW] | Corriente [mA] | Voltaje [V]

## 2.2.2.19.1
Volver a Índice….
2.2.2.19.1 Tiempos de respuesta a fallas
Nivel de servicio
Clasificación de la solicitud de asistencia | Crítico | Mayor | Menor
Ventana de soporte
Tiempo de respuesta
Tiempo de restablecimiento
Tiempo de resolución

## 2.2.2.23.1
Volver a Índice….
2.2.2.23.1 Listado de actos autorizatorios de la infraestructura óptica para telecomunicaciones de la Proponente
Tipo de documento | Número | Año | Fecha1 | Ubicación referencial de la infraestructura
Nota:
1. La columna “Fecha” debe informar la fecha de publicación en el Diario Oficial, si el documento corresponde a un decreto supremo; o a la fecha que aparece en el documento en el caso de que el documento corresponda a un oficio de recepción conforme de las obras e instalaciones o a un decreto exento.

## 2.2.2.26.1
Volver a Índice….
2.2.2.26.1 Listado de estándares y normas adoptadas
Organismo | Estándar | Versión | Nombre

## 2.2.2.27.1
Volver a Índice….
2.2.2.27.1 Ubicación de las torres soporte de antena
Código Torre | Dirección | Ciudad | Comuna | Región | Coordenadas Geográficas WGS 84
[5 empty] | Latitud Sur | Longitud Oeste

## 2.2.2.30
Volver a Índice….
2.2.3.30 Plazos
Código del Proyecto | Nombre del Proyecto | Inicio obras (meses) | Término obras (meses) | Inicio servicio (meses)