## Indice
ÍNDICE DE TABLAS
Tópico | Descripción | Ubicación
Estructura de carpetas del medio digital | De acuerdo a lo señalado en el numeral 1.14.1.1 del Anexo N° 1 | EstructuraCarpetas
Identificación del Proyecto Técnico | De acuerdo a lo señalado en el numeral 1.14.1.2 del Anexo N° 1 | Proyecto Tecnico
Parámetros de la solución técnica | Listado de atributos de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.1.1.1 del Anexo N° 1 | Solucion Tecnica
Identificación y ubicación de POIIT Terrestres | Listado de los POIIT Terrestres comprometidos en el Proyecto Técnico, conforme a lo señalado en el numeral 1.1.3 del Anexo N° 1 | POIIT
Identificación y ubicación de Estaciones de Amplificación | Listado de las Estaciones de Amplificación comprometidas en el Proyecto Técnico, conforme a lo señalado en el numeral 1.1.2.3 del Anexo N° 1 | EstacionAmplificacion
Atributos de los TRIOT Terrestres | Listado de los TRIOT comprometidos en el Proyecto Técnico, conforme a lo señalado en el numeral 1.1.2 del Anexo N° 1 | TRIOT
Identificación y ubicación de los Puntos de Derivación | Listado de los Puntos de Derivación comprometidos en el Proyecto Técnico, conforme a lo señalado en el numeral 1.1.5 del Anexo N° 1 | PuntosDerivacion
Identificación y ubicación de los Puntos de Terminación | Listado de los Puntos de Terminación comprometidos en el Proyecto Técnico, conforme a lo señalado en el numeral 1.1.4 del Anexo N° 1 | PuntosTerminacion
Tipos de tendido de fibra óptica por tramos | Listado de tramos que componen cada TRIOT Terrestre comprometido, identificando tipo de tendido y características del cable de fibra óptica | TipoTendido
Cámaras y soporte de tendidos aéreos | Cantidad y características de las cámaras de paso y de empalme de cada TRIOT Terrestre comprometido, así como de los soportes para tendidos aéreos, separados por tramo de un TRIOT | CamarasSoporte
Equipos y componentes del Proyecto Técnico | Identificación y cuantificación de los diferentes equipos, componente y otros elementos incluidos en el Proyecto Técnico | ListadoComponentes
Caracterización de equipos y componentes | Lugar de fabricación y vida útil de los equipos, componente y otros elementos incluidos en el Proyecto Técnico | CaracterizacionComponentes
Listado de permisos que debe tramitar | Identificación de los permisos, y su tiempo estimado de tramitación, que se requieren para implementar la solución propuesta en el Proyecto Ténico | ListadoPermisos
Cantidad de conectores y empalmes | Listado de TRIOT y cantidad de conectores y empalmes de cada uno | Empalmes
Atributos de la fibra óptica no cableada | Valores de los atributos de la fibra óptica comprometida en el Proyecto Técnico, conforme a lo exigido en el numeral 1.1.2.2 del Anexo N° 1 | AtributosFibra
Atributos de la fibra óptica cableada | Características de atenuación y PMD en la fibra cableda | AtributosFibraCable
Componentes de la atenuación | Listado de TRIOT y atenuación introducida por la fibra, conectores y empalmes, conforme a lo exigido en el numeral 1.1.2.2 del Anexo N° 1 | AtenuacionTRIOT
Características del conductor del cable submarino | Atributos mecánicos y eléctricos del cable submarino comprometido, en caso de corresponder | CableSubmarinoConductor
Protección del cable submarino | Tipo de protección comprometida para el cable submarino en función de la profundidad, de corresponder | CableSubmarinoProteccion
Puntos de aterrizaje | Listado de los puntos de aterrizaje comprometidos, en caso de considerar cable submarino, identificando TRIOT Terrestre al que pertenecen | CableSubmarinoAterrizaje
Repuestos considerados | Listado y cantidad de los repuestos comprometidos en el Proyecto Técnico, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.1.2.9 del Anexo N° 1 | Repuestos
Caracterización de los POIIT | Listado de los POIIT comprometidos en el Proyecto Técnico, con sus características de superficie total y construida, más el consumo de energía proyectado | POIITCaracteristicas
Caracterización de las Estaciones de Amplificación | Listado de las Estaciones de Amplificación comprometidas en el Proyecto Técnico, con sus características de superficie total y construida, más el consumo de energía proyectado | EACaracteristicas
Suministro de energía en POIIT | Listado de los POIIT comprometidos en el Proyecto Técnico, indicando si cuenta con suministro público o planta propia para abastecerse de energía eléctrica, conforme lo señalado en el numeral 1.1.6 del Anexo N° 1 | POIITEnergia
Suministro de energía en Estación de Amplificación | Listado de las Estaciones de Amplificación comprometidas en el Proyecto Técnico, indicando si cuenta con suministro público o planta propia para abastecerse de energía eléctrica, conforme lo señalado en el numeral 1.1.6 del Anexo N° 1 | EAEnergia
Niveles de servicio comprometidos | Tiempos de respuesta comprometidos para la atención de fallas en el servicio, conforme a lo exigido en el numeral 1.1.8.1 del Anexo N° 1 | TiemposRespuesta
Infraestructura óptica de telecomunicaciones propia | Identificación de la infraestructura óptica propia que se considera utilizar en el Proyecto Técnico, conforme a lo exigido en el numeral 1.1.3 del Anexo N° 1 | InfraPropia
Listado de estándares y normas adoptadas | Identificación de las normas y estándares adoptados en el Proyecto Técnico, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 1.7 del Anexo N° 1 | Normativa_y_Estandares
Prestaciones adicionales | Listado y ubicación de las torres comprometidas en el Proyecto Técnico para la provisión de prestaciones adicionales, según lo señalado en el numeral 1.8 del Anexo N° 1 | PrestacionesAdicionales
Plazos comprometidos | Plazos comprometidos para el inicio y fin de obras, así como para el inicio del servicio, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.1.11 del Anexo N° 1 | Plazos
Cronograma de ejecución | Cronograma con prinicpales hitos y actividades en la implementación del proyecto,de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.6.5 del Anexo N° 1 | Cronograma
Catálogo de documentación | Listado de los extractos de catálogos técnicos de equipos, componentes y elementos de la solución técnica, exigidos en el numeral 1.13 del Anexo N° 1 | Documentacion

## EstructuraCarpetas
Estructura de carpetas y subcarpetas para el Trazado Regional de Infraestructura Óptica Ñuble
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4
S2 | Proyecto Técnico | Informe (1)
Tablas (2)
Trazado Regional de Infraestructura Óptica (3)
| Georreferenciación | Zona de Servicio (4)
Zona de Servicio Mínima (5)
Ubicaciones POIIT Terrestres (6)
Ubicaciones TRIOT Terrestres (7)
Ubicaciones Puntos de Derivación(6)
UbicacionesPuntos de Terminación (6)
Ubicaciones Estaciones de Amplificación (6)
Trazado Propuesto (8)
Centro de Control y Monitoreo de la Infraestructura Óptica (9)
| Catálogos y Documentación | TRIOT Terrestre | Cable de fibra óptica (10)
Conectores y terminaciones (11)
Empalmes (12)
Instalación (13)
Otros (14)
|  | POIIT Terrestre | POIIT Terrestre (15)
Supervisión de la operación de los POIIT Terrestres (16)
Acometida (17)
ODF (18)
Otros (19)
|  | Estaciones de Amplificación | Estación de Amplificación (15)
Supervisión de la operación de las Estaciones de Amplificación (16)
Acometida (17)
ODF (18)
Otros (19)
Centro de Control y Monitoreo de la Infraestructura Óptica (20)
Suministro de energía (21)
Medios propios (22)
Normas y estándares nacionales y/o internaciones (23)
Antecedentes de proveedores (24)
Otros (25)
Cronogramas (26)
| Prestaciones Adicionales | Ubicación de las Prestaciones Adicionales (27)
Normas, recomendaciones y estándares nacionales y/o internacionales (28)
-1 | Respaldo del Proyecto Técnico presentado, en dos archivos electrónicos: uno compatible con Microsoft Office Word y otro en formato PDF con reconocimiento de texto.
-2 | Archivo electrónico compatible con Microsoft Office Excel, que contenga todas las tablas completas, cuya estructura, formato y contenidos mínimos se encuentran disponible para su descarga en el sitio web institucional http://www.subtel.gob.cl/fot2019.
-3 | Archivo electrónico en formato ArcView o ArcGIS, y/o en un archivo en formato digital, compatible con Google Earth, en formato .kml o .kmz. que consolide las ubicaciones y extensiones geográficas de la Zona de Servicio y Zona de Servicio Mínima, además de la ubicación de todos los componentes y elementos que conforman el Trazado Regional de Infraestructura Óptica considerado en su Propuesta. La información contenida en este archivo debe ser consistente con la presentada en los numerales (4) (5) (6) (7) (8) (9).
-4 | Extensión geográfica de la Zona de Servicio en formato ArcView o ArcGIS, y/o en un archivo en formato digital, compatible con Google Earth, en formato .kml o .kmz.
-5 | Extensión geográfica de la Zona de Servicio Mínima en formato ArcView o ArcGIS, y/o en un archivo en formato digital, compatible con Google Earth, en formato .kml o .kmz.
-6 | Ubicación de los Puntos de Derivación, Puntos de Terminación, POIIT Terrestres y Estaciones de Amplificación considerados en su Propuesta (cada uno con su correspondiente identificación), además de la extensión geográfica de los sitios en los que se emplazarán los POIIT Terrestres, en formato ArcView o ArcGIS, y/o en un archivo en formato digital, compatible con Google Earth, en formato .kml o .kmz.
-7 | Ubicación de los TRIOT Terrestres considerados en su Propuesta (cada uno con su correspondiente identificación), en formato ArcView o ArcGIS, y/o en un archivo en formato digital, compatible con Google Earth, en formato .kml o .kmz.
-8 | Trazado propuesto para los tendidos de fibra óptica considerados en su Propuesta, en formato ArcView o ArcGIS, y/o en un archivo en formato digital, compatible con Google Earth, en formato .kml o .kmz.
-9 | Ubicación del Centro de Control y Monitoreo de la Infraestructura Óptica, en formato ArcView o ArcGIS, y/o en un archivo en formato digital, compatible con Google Earth, en formato .kml o .kmz.
-10 | Documentación asociada al cable de fibra óptica considerado en su Propuesta, que permita verificar lo comprometido en el Proyecto Técnico, en idioma español o inglés. La documentación puede corresponder a memorias de cálculo, catálogos, diagramas, planos, certificados, normas e informes técnicos, entre otros.
-11 | Documentación asociada a los conectores y terminaciones considerados en su Propuesta, que permita verificar lo comprometido en el Proyecto Técnico presentado, en idioma español o inglés. La documentación puede corresponder a memorias de cálculo, catálogos, diagramas, planos, certificados, normas e informes técnicos, entre otros.
-12 | Documentación asociada a los empalmes considerados en su Propuesta, que permita verificar lo comprometido en el Proyecto Técnico presentado, en idioma español o inglés. La documentación puede corresponder a memorias de cálculo, catálogos, diagramas, planos, certificados, normas e informes técnicos, entre otros.
-13 | Documentación asociada a la(s) metodología(s) de instalación del cable de fibra óptica considerada(s) en su Propuesta, que permita verificar lo comprometido en el Proyecto Técnico presentado, en idioma español o inglés. La documentación puede corresponder a memorias de cálculo, catálogos, diagramas, planos, certificados, normas e informes técnicos, entre otros.
-14 | Cualquier otra documentación que permita verificar la información contenida en el Proyecto Técnico presentado, en lo referente a los TRIOT Terrestres, como por ejemplo, las especificaciones de las cámaras de empalme y de paso, de los ductos, de la postación,, etc. según corresponda a la solución técnica propuesta.
-15 | Documentación asociada a los POIIT Terrestres o Estaciones de Amplificación, según corresponda, considerados en su Propuesta, que permita verificar lo comprometido en el Proyecto Técnico presentado, en idioma español o inglés. La documentación puede corresponder a memorias de cálculo, catálogos, diagramas, planos, certificados, normas e informes técnicos, entre otros.
-16 | Documentación asociada a los equipamientos asociados a la supervisión de la operación de los POIIT Terrestres o Estaciones de Amplificación, además de los sistemas de vigilancia, detección y extinción de incendios, etc., considerados en su Propuesta, que permita verificar lo comprometido en el Proyecto Técnico, en idioma español o inglés. La documentación puede corresponder a catálogos, diagramas, normas e informes técnicos, entre otros.
-17 | Documentación asociada a las especificaciones de las acometidas de ingreso a los POIIT Terrestres o Estaciones de Amplificación consideradas en su Propuesta, que permita verificar lo comprometido en el Proyecto Técnico, en idioma español o inglés. La documentación puede corresponder a memorias de cálculo, catálogos, diagramas, normas e informes técnicos, entre otros.
-18 | Documentación asociada a los ODF considerados en su Propuesta, que permita verificar lo comprometido en el Proyecto Técnico presentado, en idioma español o inglés. La documentación puede corresponder a memorias de cálculo, catálogos, diagramas, planos, certificados, normas e informes técnicos, entre otros.
-19 | Cualquier otra documentación que permita verificar la información contenida en el Proyecto Técnico presentado, en lo referente a los POIIT Terrestres o Estaciones de Amplificación.
-20 | Documentación asociada al Centro de Control y Monitoreo de la Infraestructura Óptica considerado en su Propuesta, que permita verificar lo comprometido en el Proyecto Técnico presentado, en idioma español o inglés. La documentación puede corresponder a memorias de cálculo, catálogos, diagramas, planos, certificados, normas e informes técnicos, entre otros.
-21 | Documentación asociada al suministro de energía, que permita verificar lo comprometido en el Proyecto Técnico presentado, en idioma español o inglés. La documentación puede corresponder a memorias de cálculo, catálogos, diagramas, planos, certificados, normas e informes técnicos, entre otros.
-22 | Copia, en formato digital, de los actos administrativos que autorizan previamente la infraestructura física para telecomunicaciones de propiedad de la Proponente (medios propios) que está siendo considerada en su Proyecto Técnico, además de cualquier otra documentación que permita conocer las características técnicas de dicha infraestructura.
-23 | Documentación asociada a estándares, normas y recomendaciones consideradas para la elaboración del Proyecto Técnico, que no han sido incluidas en otras carpetas, según lo exigido en el numeral 1.1.7 del Anexo N° 1.
-24 | Antecedentes que permitan verificar el cumplimiento de lo requerido en el numeral 1.1.1.10 del Anexo N° 1.
-25 | Cualquier otra documentación que la Proponente considere relevante y que se asocie a la información contenida en su Proyecto Técnico.
-26 | Copia, en formato digital, del cronograma requerido en el numeral 1.1.6.5 del Anexo N° 1.
-27 | Ubicación de las Prestaciones Adicionales comprometidas según lo indicado en el numeral 1.1.8 del Anexo N° 1 (cada una con su correspondiente identificación), en formato ArcView o ArcGIS, y/o en un archivo en formato digital, compatible con Google Earth, en formato .kml o .kmz.
-28 | Documentación asociada a las normas y estándares nacionales e internacionales considerados en el diseño técnico de las Prestaciones Adicionales, según lo requerido en el numeral 1.1.8 del Anexo N° 1.

## ProyectoTecnico
Proyecto | Nombre del Concurso | Concurso “Fibra Óptica Ñuble - Última Milla” Código: FDT-2022-02
| Tipo de Servicio | Servicio intermedio de telecomunicaciones que únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones
| Código Proyecto (según se señala en el Artículo 4° de las Bases Específicas) | FDT-2022-02
| Denominación del Proyecto | Trazado Regional de Infraestructura Óptica Ñuble
Proponente | Razón social de la Proponente
R.U.T. de la Proponente
Dirección, comuna, ciudad de la Proponente
Teléfono de la Proponente
Representante legal | Representante legal
Correo electrónico del representante legal
Teléfono del representante legal
Representante técnico | Representante técnico
Correo electrónico del representante técnico
Teléfono del representante técnico
Jefe de Proyecto | Jefe de Proyecto
Correo electrónico del jefe de Proyecto
Teléfono del jefe de Proyecto
Representante ante el Comité de Emergencia de Telecomunicaciones* | Representante
Correo electrónico del representante
Teléfono del representante
Coordinador ante el Comité de Emergencia de Telecomunicaciones* | Coordinador
Correo electrónico del coordinador
Teléfono del coordinador
Firma |  | Firma representante técnico
Firma representante legal
(*) Conforme lo establecido en el Artículo 41° del Decreto Supremo N° 60 de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

## SolucionTecnica
PARÁMETROS DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA
Ítem | Parámetro | Descripción
i. | Tipo de solución técnica
ii. | Longitud total del trazado propuesto
iii. | Tipos de tendidos considerados para la instalación del cable de fibra óptica
iv. | Cantidad de filamentos contenida en el cable de fibra óptica comprometido
v. | Tipo de fibra óptica
vi. | Cantidad de cables de fibra óptica comprometidos
vii. | Cantidad de POIIT Terrestres comprometida
vii. | Cantidad de TRIOT Terrestres comprometida
ix. | Cantidad de Puntos de Derivación comprometida
x. | Cantidad de Puntos de Terminación comprometida
xi. | Cantidad de Estaciones de Amplificación comprometida
CARACTERÍSTICAS
Ítem | Parámetro | Descripción
xii. | Vida útil del cable de fibra óptica
xiii. | Atenuación máxima de la fibra óptica para 1.550 [nm]
Atenuación máxima de la fibra óptica para 1.310 [nm]
xiv. | Disponibilidad Anual del Servicio de Infraestructura comprometida
CANAL ÓPTICO TERRESTRE
Ítem | Parámetro | Descripción
xv. | Cantidad de Canales Ópticos Terrestres comprometida

## POIIT
POIIT Terrestre |  | Ubicación | [10 empty] | Superficie POIIT3 [m2]
comprometido
Código1 | Nombre2 | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud WGS84 |  |  | Longitud WGS84
[7 empty] | G | M | S | G | M | S
POIIT-NUB16-001 |  | Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
1. El código del POIIT Terrestre comprometido deberá ser concordante con lo establecido en el numeral 4.1 del Anexo N° 4 de las presentes Bases Específicas. En caso de que la Proponente comprometa POIIT Terrestres que no se encuentren en los listados del Anexo N° 4 de estas Bases Específicas, la codificación deberá mantener los primeros doce (12) dígitos relacionados con el Trazado Regional de Infraestructura Óptica objeto de su postulación y continuar con la secuencia de numeración.
2. El nombre del POIIT Terrestre comprometido deberá ser concordante con lo establecido en el numeral 4.1 del Anexo N° 4 de las presentes Bases Específicas. En caso de que la Proponente comprometa POIIT Terrestres que no se encuentren en los listados del Anexo N° 4 de estas Bases Específicas, el nombre deberá corresponder a la denominación del sector en donde se ubique.
3. La superficie del POIIT comprometido corresponde a la del sitio donde se emplazará el mismo.

## EstacionAmplificacion
Estación de Amplicación |  | Ubicación | [10 empty] | Superficie Estación de Amplificación 3 [m2]
comprometida
Código1 | Nombre2 | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud WGS84 |  |  | Longitud WGS84
[7 empty] | G | M | S | G | M | S
EA-NUB16-001 |  | Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
1. El código de cada Estación de Amplicación comprometida debe seguir el esquema EA-NUB16-XXX, donde
+ EA: indica que es una Estación de Amplicación
+ NUB16: es el código que identifica a la región de Ñuble
+ XXX: es un número correlativo, dentro del Trazado Regional de Infraestructura Óptica de Ñuble
2. El nombre de la Estación de Amplicación debe corresponder al del sector donde se encuentre ubicado
3. La superficie de la Estación de Aplificación comprometida corresponde a la del sitio donde se emplazará la misma.
4. Las coordenadas geográficas de la ubicación son referenciales en el Proyecto Técnico, pero en el IID deben definir la ubicación exacta del Punto de Derivación

## TRIOT
Código TRIOT Terrestre1 | Ubicación |  |  |  |  | Longitud TRIOT, según tipo de tendido |  |  |  | Rutas | Longitud total [km]
| Región | POIIT Origen2 |  | POIIT Destino2 |  | Aéreo | Soterrado | Situación Especial
[6 empty] | [km] | [km]
|  | Código | Nombre | Código | Nombre |  |  | Tipo solución | [km]
TRIOT-NUB16-01 | Ñuble
1. El código de los TRIOT Terrestres comprometidos deberá ser concordante con lo establecido en el numeral 4.4 del Anexo N° 4 de estas Bases Específicas.
2. El nombre y código de los POIIT Terrestre comprometidos deberá corresponder a los establecidos en la tabla POIIT.
3. En caso de que la Proponente comprometa POIIT Terrestres que no se encuentren en los listados del Anexo N° 4 de estas Bases Específicas, la codificación de los TRIOT requeridos para conectar los nuevos POIIT deberá mantener los primeros doce (12) dígitos relacionados con el Trazado Regional de Infraestructura Óptica objeto de su postulación y continuar con la secuencia de numeración.

## PuntosDerivacion
Punto de Derivación |  | Ubicación3
comprometido
Código1 | Nombre2 | Región | Provincia | Comuna | Localidad | TRIOT | Latitud WGS84 |  |  | Longitud WGS84
[7 empty] | G | M | S | G | M | S
PD-NUB16-XXX
1. El código de cada Punto de Derivación comprometido debe seguir el esquema PD-NUB16-XXX, donde
+ PD: indica que es un punto de derivación
+ NUB16: es el código que identifica a la región de Ñuble
+ XXX: es un número correlativo, dentro del Trazado Regional de Infraestructura Óptica de Ñuble
2. El nombre del Punto de Derivación debe corresponder al del sector donde se encuentre ubicado
3. Las coordenadas geográficas de la ubicación son referenciales en el Proyecto Técnico, pero en el IID deben definir la ubicación exacta del Punto de Derivación

## PuntosTerminacion
Punto de Terminación |  | Ubicación3
comprometido
Código1 | Nombre2 | Región | Provincia | Comuna | Localidad | TRIOT | Latitud WGS84 |  |  | Longitud WGS84
[7 empty] | G | M | S | G | M | S
PT-NUB16-XXX
1. El código de cada Punto de Derivación comprometido debe seguir el esquema PD-NUB16-XXX, donde
+ PD: indica que es un punto de derivación
+ NUB16: es el código que identifica a la región de Ñuble
+ XXX: es un número correlativo, dentro del Trazado Regional de Infraestructura Óptica de Ñuble
2. El nombre del Punto de Derivación debe corresponder al del sector donde se encuentre ubicado
3. Las coordenadas geográficas de la ubicación son referenciales en el Proyecto Técnico, pero en el IID deben definir la ubicación exacta del Punto de Derivación

## TipoTendido
Código TRIOT Terrestre | POIIT Referencia km 0 | Tramo | Origen | Destino | Tipo Tendido | Tipo de Cable | Cantidad pares filamentos FO | Tipo de FO | Longitud del tramo [km]
|  | TR-01-XXX |  |  |  | Longitud del tramo [km]
1. Se deberá presentar una tabla por cada TRIOT Terrestre comprometido.
2. El código de los TRIOT Terrestre comprometidos deberá corresponder a los establecidos en la tabla TRIOT
3. La codificación de los tramos deberá realizarse siguiendo el formato establecido en la tabla, donde: + “01” indica la región en el que se despliega + XXX corresponde a una numeración correlativa, que se inicia en “001”, para todo el Trazado Regional de Infraestructura Óptica.
4. Las columnas “Origen” y “Destino” deberán identificar aquellos elementos que delimiten a los tramos identificados, pudiendo ser estos —dependiendo del tipo de tendido— un POIIT Terrestre, una cámara de empalme, una mufa para derivación, un Punto de Derivación, etc.).
5. La columna “Longitud del tramo [km]” deberá contener la información asociada a la longitud de cada uno de los tramos identificados. Para un TRIOT Terrestre, la sumatoria de las longitudes de los tramos deberá ser igual a la longitud del correspondiente TRIOT Terrestre, informada en la tabla TRIOT.

## CamarasSoportes
Código TRIOT Terrestre2 | POIIT Referencia km 0 | Tramo3 | Desde el km: | Hasta el km: | Tipo Tendido | Tendido soterrado4 |  |  | Tendido Aéreo |  |  | Canalización especial 5
[6 empty] | Diámetro del ducto soterrado [mm] | Distancia promedio entre cámaras de empalme o de paso [m] | Cantidad de cámaras de empalme o de paso | Cantidad de soportes por km | Cantidad de soportes por tramo | Cantidad de dispositivos aéreos de empalme | Especificar elementos y cantidad
1. Se deberá presentar una tabla por cada TRIOT Terrestre comprometido.
2. El código de los TRIOT Terrestre comprometidos deberá corresponder a los establecidos en la tabla TRIOT.
3. La codificación de los tramos deberá corresponder a la establecida en la tabla TipoTendido (TR-01-XXX).
4. En el caso de considerar tendido directamente soterrado, la Proponente sólo deberá incluir aquella información que aplique a la solución técnica propuesta.
5. Para el caso de canalizaciones especiales, se deberán especificar los elementos principales y su cantidad por tramo.

## ListadoComponentes
Equipos, componentes, elementos |  |  | Cantidad | Unidad1 | Cantidad de repuestos | Costo unitario [$] | Documentación
Nombre | Modelo | Funcionalidad |  |  |  |  | Nombre archivo
1. La columna “Unidad” hace referencia a la unidad utilizada para la cuantificación del equipo, componente o elemento que está siendo caracterizado.

## CaracterizacionComponentes
Nombre equipo, componente o elemento | Modelo | Lugar de fabricación | Vida útil nominal [años]

## ListadoPermisos
Operación o actividad involucrada | Nombre permiso o autorización | Descripción del permiso o autorización | Institución u organismo competente | Requerimientos para su otorgamiento | Tiempo estimado de tramitación

## Empalmes
Código TRIOT Terrestre | Longitud de fibra óptica [km] | Cantidad de conectores | Cantidad de empalmes | Otros elementos
|  |  |  | Cantidad | Tipo

## AtributosFibra
Atributos de la Fibra Óptica
Atributo | Detalle | Valor | Unidades | Observaciones
Rango de longitudes de onda en operación |  |  | [nm]
Diámetro de campo modal | Longitud de onda |  | [nm]
| Rango de valores nominales |  | [μm]
| Tolerancia |  | [μm]
Diámetro de revestimiento | Nominal |  | [μm]
| Tolerancia |  | [μm]
Diámetro del núcleo | Nominal |  | [μm]
Error de concentricidad del núcleo | Máximo |  | [μm]
No circularidad del revestimiento | Máximo |  | [%]
Longitud de onda de corte | Máximo |  | [nm]
Pérdida de macrocurvatura | Radio |  | [mm]
| Número de vueltas |  | -
| Máximo a x [nm] |  | [dB/vuelta]
Prueba de tensión | Mínimo |  | [GPa]
Coeficiente de dispersión cromática. | Longitud de onda mínima |  | [nm]
Gama de longitudes de onda: x - y [nm] | Longitud de onda máxima |  | [nm]
| Valor mínimo de Dmin |  | [ps/nm∙km]
| Valor máximo de Dmáx |  | [ps/nm∙km]
| Dmáx — Dmin |  | [ps/nm∙km]
| Pendiente de dispersión mínima |  | [ps/nm2∙km]
| Pendiente de dispersión máxima |  | [ps/nm2∙km]
Coeficiente de PMD de fibra no cableada | Máximo |  | [ps/√km]
La Proponente podrá agregar las filas que necesite, en caso que requiera especificar otros atributos relevantes o entregar mayores detalles en aquellos parámetros que sean dependientes de las longitudes de onda. Del mismo modo, podrá dejar en blanco todos aquellos parámetros que no apliquen al tipo de fibra considerada y deberá señalar qué valores podrían verse modificados tras llevar a cabo los estudios preliminares requeridos.

## AtributosFibraCable
Atributos de la fibra cableada
Atributo | Detalle | Valor | Unidades | Observaciones
Coeficiente de atenuación | Máximo a x [nm] |  | [dB/km]
Coeficiente de PMD | M |  | [cables]
| Q |  | [%]
| Máximo PMDQ |  | [ps/√km]
Se debe informar todos los atributos para el cable de fibra óptica específico que considera desplegar.

## AtenuacionTRIOT
Código TRIOT Terrestre | Longitud TRIOT Terrestre [km] | Pérdida total TRIOT Terrestre [dB] | Atenuación y pérdidas ópticas totales [dB] @1550 nm
|  |  | Fibra óptica | Conectores | Empalmes | Otros elementos
Código TRIOT Terrestre | Longitud TRIOT Terrestre [km] | Pérdida total TRIOT Terrestre [dB] | Atenuación y pérdidas ópticas totales [dB] @1310 nm
|  |  | Fibra óptica | Conectores | Empalmes | Otros elementos

## Repuestos
Ítem | Equipos, componentes, elementos |  | Cantidad total
| Nombre | Modelo | de repuestos

## POIITCaracteristicas
Código POIIT | Superficie | Superficie | Consumo
| sitio [m2] | POIIT [m2] | energético
nominal [kWh]

## EACaracteristicas
Código EA | Superficie | Superficie | Consumo
| sitio [m2] | EA [m2] | energético
nominal [kWh]

## POIITEnergia
Código POIIT Terrestre | Conexión al sistema público |  | Planta de suministro de energía (generación propia)
| Empresa | Capacidad [kW] | Tipo de solución | Capacidad [kW] | Corriente [mA] | Voltaje [V]

## EAEnergia
Código Estación de Amplificación | Conexión al sistema público |  | Planta de suministro de energía (generación propia)
| Empresa | Capacidad [kW] | Tipo de solución | Capacidad [kW] | Corriente [mA] | Voltaje [V]

## TiemposRespuesta
Nivel de servicio
Clasificación de la solicitud de asistencia | Crítico | Mayor | Menor
Ventana de soporte
Tiempo de respuesta
Tiempo de restablecimiento
Tiempo de resolución

## InfraPropia
Listado de actos autorizatorios de la infraestructura óptica para telecomunicaciones
Tipo de documento | Número | Año | Fecha1 | Ubicación referencial de la infraestructura
1. La columna “Fecha” debe informar la fecha de publicación en el Diario Oficial, si el documento corresponde a un decreto supremo; o a la fecha que aparece en el documento en el caso de que el documento corresponda a un oficio de recepción conforme de las obras e instalaciones o a un decreto exento.

## Normativa_y_Estandares
Listado de estándares y normas adoptadas
Organismo | Estándar | Versión | Nombre

## PrestacionesAdicionales
Código Torre1 | Dirección | Ciudad | Comuna | Región | Tipo estructura | Altura torre | Coordenadas Geográficas2
WGS84
[7 empty] | Latitud Sur | Longitud Oeste
TO-NUB16-001 |  |  |  | Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
Ñuble
1. El código de cada torre comprometida debe seguir el esquema TO-NUB16-XXX, donde
+ TO: indica que es una torre
+ NUB16: es el código que identifica a la región de Ñuble
+ XXX: es un número correlativo, dentro del Trazado Regional de Infraestructura Óptica de Ñuble
2. Las coordenadas geográficas de la ubicación son referenciales en el Proyecto Técnico, pero en el IID deben definir la ubicación exacta de cada torre comprometida

## Plazos
Código del Proyecto | Nombre del Proyecto | Inicio obras (meses) | Término obras (meses) | Inicio servicio (meses)
FDT-2022-02 | Trazado Regional de Infraestructura Óptica Ñuble

## Cronograma
Código Actividad | Nombre Actividad | Fecha Inicio | Fecha Término | Duración [días]

## Documentacion
Equipo/Componente/Elemento | Nombre archivo digital (catálogo técnico)

## Periodo de Obligatoriedad
Servicio | Período de Obligatoriedad de las Exigencias de Bases comprometido
Servicio Intermedio que únicamente provee de infraestructura física para Telecomunicaciones