## Portada
Concurso “Servicios Móviles Última Milla regiones de Coquimbo y del Libertador General Bernardo O’Higgins”, Código: FDT-2022-05
Proyecto Técnico del Servicio Público
De acuerdo con lo dispuesto en el primer inciso del Artículo 5° de las Bases Específicas, las planillas contenidas en el presente archivo son parte integrante de las Bases Específicas del Concurso y tienen por objeto establecer la estructura, el formato y los contenidos mínimos de las tablas a ser incorporadas en el informe del Proyecto Técnico del Servicio Público, conforme a lo requerido en los numerales 1.1 y 1.7 del Anexo N° 1 de las mismas Bases. En este contexto, se hace presente que el uso de las planillas contenidas en el presente archivo es requerido para todas las Propuestas, debiendo la Proponente ajustarse a sus formatos y contenidos, estando prohibida la eliminación de cualquier requerimiento formulado; sin perjuicio de que la Proponente podrá incorporar información complementaria en cada una de ellas, según lo estime pertinente.
Índice de tablas
Las tablas contenidas en las diversas hojas de la presente planilla corresponden a aquellas establecidas en el documento "Formato y contenidos PT BBEE PUM Coquimbo - O´Higgins.pdf" para el caso del Servicio Público. En este contexto, los nombres de las hojas contienen la misma numeración que la de las tablas incluidas en el documento antes señalado.
N° tabla | Descripción | Vínculo
2.1-1 | Identificación del Proyecto Técnico | 2.2-1 Identificación
2.2-1 | Principales parámetros de la solución técnica propuesta | 2.2-1 Resumen
2.3-1 | Listado de Localidades | 2.3-1 Localidades
2.4-1 | Identificación de las Estaciones Base de la red de acceso | 2.4-1 ID EB-RA
2.4-2 | Características de las Estaciones Base de la red de acceso | 2.4-2 EB-RA
2.4-3 | Listado de componentes y elementos para el Servicio Público | 2.4-3 List. equipos
2.5-1 | Parámetros de calidad del Servicio de Acceso a Internet | 2.5-1 Calidad SAI
2.7-1 | Identificación de los Enlaces Backhaul | 2.7-1 EB-MMOO
2.7-2 | Identificación Estaciones Base MMOO | 2.7-2 EB-MMOO
2.7-3 | Caracterización Enlaces Backhaul PMP | 2.7-3 EB-PMP
2.7-4 | Caracterización Enlaces Backhaul PTP | 2.7-4 EB-PTP
2.7-5 | Caracterización Enlaces Backhaul MMOO | 2.7-5 EB-MMOO
2.7-6 | Caracterización de los sistemas satelitales | 2.7-6 EB-SAT
2.7-7 | Identificación de estaciones satelitales | 2.7-7 EB-SAT
2.7-8 | Caracterización Enlaces Backhaul satelital | 2.7-8 EB-SAT
2.7-9 | Identificación de nodos ópticos | 2.7-9 EB-FO
2.7-10 | Identificación Enlaces Backhaul ópticos | 2.7-10 EB-FO
2.7-11 | Caracterización Enlaces Backhaul ópticos (FO) | 2.7-11 EB-FO
2.7-12 | Caracterización Enlaces Backhaul ópticos (tendidos) | 2.7-12 EB-FO
2.7-13 | Caracterización Enlaces Backhaul ópticos (instalación) | 2.7-13 EB-FO
2.7-14 | Caracterización Enlaces Backhaul ópticos (elementos) | 2.7-14 EB-FO
2.8-1 | Listado de autorizaciones medios propios | 2.8-1 Propios_terceros
2.8-2 | Listado medios de terceros (Torres Soporte de Antenas) | 2.8-2 Propios_terceros
2.9-1 | Estimación de los consumos eléctricos del Servicio Público | 2.9-1 E. Eléctrica
2.9-2 | Caracterización energía eléctrica para el Servicio Público | 2.9-2 E. Eléctrica
2.9-3 | Caracterización sistema de respaldo de energía eléctrica | 2.9-3 E. Eléctrica
2.9-4 | Caracterización planta de suministro de energía | 2.9-4 E. Eléctrica
2.9-5 | Caracterización grupos electrógenos | 2.9-5 E. Eléctrica
2.9-6 | Caracterización estanques de combustible | 2.9-6 E. Eléctrica
2.10-1 | Ubicación del Centro de Control y Monitoreo del Servicio Público | 2.10-1 CCMSP
2.11-1 | Zona de Servicio Mínima | 2.11-1 ZSM
2.12-1 | Disponibilidad Anual del Servicio Público comprometida | 2.12-1 DASP
2.12-2 | Tiempos de respuesta a fallas | 2.12-2 DASP
2.14-1 | Ubicación oficina de atención a Suscriptores | 2.14-1 Soporte
2.14-2 | Ubicación Puntos de Venta | 2.14-2 Soporte
2.14-3 | Ubicación Puntos de Pago y Recarga | 2.14-3 Soporte
2.15-1 | Listado Equipos Terminales de Usuario | 2.15-1 ETU
2.16-1 | Prestaciones Adicionales del Servicio Público | 2.16-1 P. Adicionales
2.19-1 | Listado de permisos y autorizaciones | 2.19-1 Autorizaciones
2.20-1 | Plazos máximos para la implementación del Servicio Público | 2.20-1 Plazos
2.23-1 | Listado de estándares y normas | 2.23-1 Estándares
2.24-1 | Índice de la documentación sobre S2 | 2.24-1 Documentación

## 2.1-1 Identificación
2.1 Identificación del Proyecto Técnico del Servicio Público
Proyecto | Nombre del Concurso | Concurso “Servicios Móviles Última Milla regiones de Coquimbo y del Libertador General Bernardo O’Higgins”, Código: FDT-2022-05
| Tipo de Servicio | Servicio público de telecomunicaciones.
| Código Proyecto | FDT-2022-05-XXXX
Proponente | Razón social de la Proponente
R.U.T. de la Proponente
Dirección en la comuna de Santiago de la Proponente
Teléfono de la Proponente
Representante legal | Representante Legal
Correo electrónico del Representante Legal
Teléfono del representante legal
Representante Técnico | Representante Técnico
Correo electrónico del Representante Técnico
Teléfono del Representante Técnico
Jefe de Proyecto | Jefe de Proyecto
Correo electrónico del Jefe de Proyecto
Teléfono del Jefe de Proyecto
Firma
| Firma representante legal | Firma representante técnico
Notas:
1. El campo "Código Proyecto" se debe completar con el código correspondiente al Área de Postulación, según el Código de Propuesta indicado en el Artículo 8° de las Bases Específicas.

## 2.2-1 Resumen
2.2 Descripción general del Proyecto
Identificación del Área de Postulación
Ítem | Parámetro | Descripción
i. | Estándar de la tecnología a implementar para la prestación del Servicio de Voz
ii. | Estándar de la tecnología a implementar para la prestación del Servicio de Acceso a Internet
iii. | Cantidad de Localidades comprometidas
iv. | Cantidad de Estaciones Base de la red de acceso comprometidas
v. | Cantidad de Enlaces Backhaul implementados con fibra óptica
vi. | Cantidad de Enlaces Backhaul implementados con microondas
vii. | Cantidad de Enlaces Backhaul implementados con enlaces satelitales
Calidad
viii. | Principales características de la calidad con que será prestado el Servicio de Voz
ix. | Principales características de la calidad con que será prestado el Servicio de Acceso a Internet
x. | Disponibilidad Anual del Servicio Público

## 2.3-1 Localidades
2.3 Solución técnica propuesta para el Servicio Público
Código Localidad | Nombre Localidad | Tipo de compromiso | Región | Provincia | Comuna
Notas:
1. En la columna “Código Localidad” se debe indicar el código dado en el listado del numeral 4.1.1 o del numeral 4.1.2, ambos del Anexo N° 4 de las Bases Específicas, según corresponda al Área de Postulación a la que postule la Proponente. En el caso de que la Localidad a comprometer no se encuentre en las tablas antes referidas, la Proponente deberá codificarla como “FDT-2022-03-XXXX-YYY”, donde “XXXX” corresponde al código del Área de Postulación (COQ o LGBO), mientras que "YYY" corresponde a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número 54 para el Área de Postulación Coquimbo, y en el número 197 para el Área de Postulación Libertador General Bernardo O´Higgins, hasta el número correspondiente, de acuerdo con la cantidad de Localidades Adicionales que comprometa y que no estén incluidos en la misma tabla.
2. En la columna “Nombre Localidad” se debe indicar el nombre de la Localidad comprometida, conforme a lo dispuesto en el listado del numeral 4.1.1 o del numeral 4.1.2, ambos del Anexo N° 4 de las Bases Específicas, según corresponda al Área de Postulación a la que postule la Proponente. Se hace presente que de conformidad con lo establecido en los numerales del Anexo N° 4 antes referidos, en el caso de que se comprometa una Localidad que no se encuentre en tales listado, la Proponente deberá especificar su código, nombre, región, provincia y comuna, junto con acompañar en el archivo georreferenciado el Polígono Referencial correspondiente.
3. En la comuna “Tipo de compromiso” se debe indicar si la Localidad corresponde a una de tipo “Exigible”, o bien de tipo “Adicional”.
4. En las columnas “Provincia” y “Comuna” se debe especificar la provincia y la comuna a la que pertenece la Localidad, según lo establecido en el listado del numeral 4.1.1 o del numeral 4.1.2, ambos del Anexo N° 4 de las Bases Específicas, según corresponda al Área de Postulación a la que postule la Proponente y en la Nota N° 2 precedente.

## 2.4-1 ID EB-RA
2.4 Prestaciones exigibles del Servicio Público
Código Estación Base | Nombre Estación Base | Región | Provincia | Comuna | Dirección | Coordenadas geográficas | [5 empty] | Etapa
[6 empty] | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[6 empty] | G | M | S | G | M | S
EB-RA-XXXX-YYY
Notas:
1. En las columnas “Código Estación Base” y “Nombre Estación Base” se debe identificar el código y el nombre de las Estaciones Base de la red de acceso. El código se debe ajustar al formato indicado en la tabla, donde “XXXX” corresponde al Área de Postulación objeto de la Propuesta (COQ o LGBO); e “YYY” corresponde a un a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número “001” hasta el número asociado a la cantidad total de Estaciones Base de la red de acceso se comprometan.
2. En las columnas “Región”, “Provincia” y “Comuna” se debe indicar el nombre de la región, provincia y comuna donde se emplazan las Estaciones Base de la red de acceso.
3. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y el número donde se ubicarán las Estaciones Base de la red de acceso.
4. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazarán las Estaciones Base de la red de acceso, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga tantas marca de posición que coincidan con las coordenadas geográficas informadas como las Estaciones Base de la red de acceso se hayan comprometido.
5. En la columna “Etapa” se debe indicar un número correlativo, desde 1 hasta la cantidad total de Estaciones Base de la red de acceso se hayan comprometido, que dé cuenta del orden en el que se proyecta implementar cada una de los enlaces el Proyecto.

## 2.4-2 EB-RA
2.4 Prestaciones exigibles del Servicio Público
Código Estación Base | Tecnología móvil | Tipo de Emisión | Bandas de frecuencias [MHz] | Acto administrativo | Tipo de Sistema Radiante | Ganancia máxima [dBi] | Potencia máxima [W] | Etapa
EB-RA-XXXX-YYY
Notas:
1. En la columna “Código Estación Base” se debe identificar el código de las Estaciones Base de la red de acceso comprometidas, según el código declarado en la Tabla 2.4‑1.
2. En la columna “Tipo de emisión” se debe indicar el tipo de emisión, el cual está compuesto por la anchura de banda de la portadora y la clase de emisión de la información a transmitir, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 127, de 2006, Plan General de Uso del Espectro Radioeléctrico, y sus modificaciones.
3. En la columna “Bandas de frecuencias”, se debe indicar el rango de frecuencias empleada para la provisión del Servicio Público y sus prestaciones exigibles. En este sentido, se debe indicar el bloque específico a solicitar, en MHz, en el formato “frecuencia inferior – frecuencia superior”, esto es, el inicio y el final del rango de frecuencias considerado.
4. En la columna “Acto administrativo” se debe identificar el número y el año del decreto por el cual se autoriza el uso de la banda de frecuencias informada.
5. En la columna “Tipo de Sistema Radiante” se debe informar el tipo de Sistema Radiante, en términos de la direccionalidad, según la configuración de operación, de la Estación Base respectiva.
6. En las columnas “Ganancia máxima” y “Potencia máxima” se deben señalar los valores asociados a dichos parámetros en la unidad de medida requerida en la tabla, según la configuración de operación, de la Estación Base respectiva.
7. En la columna “Etapa” se debe indicar un número correlativo, desde 1 hasta la cantidad total de Estaciones Base de la red de acceso comprometidas, que dé cuenta del orden en el que se proyecta implementar cada una de ellas.

## 2.4-3 List. equipos
2.4 Prestaciones exigibles del Servicio Público
Equipos, componentes, elementos |  |  |  | Cantidad total | Unidad de medida | Costo unitario [CLP] | Cantidad repuestos | Vida útil nominal | Lugar de fabricación | Documentación
Nombre | Fabricante o marca | Modelo | Funcionalidad | [6 empty] | Nombre archivo
Notas:
1. En la columna “Nombre” se debe identificar el nombre del equipo, componente o elemento.
2. En las columnas “Fabricante o marca” y “Modelo” se debe identificar el fabricante o marca, y el modelo del equipo, componente o elemento.
3. En la columna “Funcionalidad” se debe describir brevemente la función del equipo, componente o elemento.
4. En la columna “Cantidad total” se debe identificar el número de unidades del equipo, componente o elemento requerido para la implementación del Servicio Público y sus prestaciones exigibles, considerando las respectivas cantidades totales comprometidas.
5. En la columna “Unidad de medida” se debe identificar la unidad de medida considerada en la cantidad individualizada en la columna anterior del equipo, componente o elemento correspondiente.
6. En la columna “Costo unitario”, se debe identificar el costo asociado al equipo, componente o elemento, el cual debe ser consistente con aquel informado en el Proyecto Financiero.
7. En la columna “Cantidad de repuestos” se debe identificar el número de unidades de repuesto del equipo, componente o elemento. Cabe señalar que esta cantidad de repuestos debe estar incluida en el número individualizado en la columna “Cantidad total”.
8. En la columna “Vida útil nominal” se debe identificar los años de vida útil del el equipo, componente o elemento. El valor informado debe ser consistente con lo que al efecto se establezca en el correspondiente catálogo.
9. En la columna “Lugar de fabricación” se debe identificar el país en el que se fabrica el equipo, componente o elemento.
10. En la columna “Documentación” se debe identificar el nombre del(los) archivo(s) acompañados en el medio digital que contiene(n) el(los) catálogo(s) y/o documentación asociada a las especificaciones técnicas, funcionalidades y cualquier otra características que sea relevante del equipo, componente o elemento.

## 2.5-1 Calidad SAI
2.5 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Código(s) Localidad(es)
Velocidad de Acceso de Bajada mínima
Velocidad de Acceso de Subida mínima
Relación Velocidad de Acceso de Bajada vs Velocidad de Acceso de Subida
Velocidad de Acceso de Bajada promedio
Velocidad de Acceso de Subida promedio
Carga red
Tasa de agregación
Tasa de perdida de paquete
Nota: En el caso de que existan diferencias de calidad para la prestación del Servicio de Acceso a Internet entre las Localidades comprometidas, la Proponente deberá completar tantas tablas como “perfiles de calidad” considere, debiendo identificar en cada caso los códigos de las Localidades donde se ofertaría la prestación del Servicio de Acceso a Internet con un perfil de calidad dado.

## 2.7-1 EB-MMOO
2.7 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Código Enlace Backhaul | Región | Componente origen/destino |  | Región | Componente destino/origen |  | Medio de transmisión | Tecnología | Capacidad de transporte [Mbps]
|  | Código | Nombre |  | Código | Nombre
EB-XXXX-YYY-ZZZ
Notas:
1. En la columna “Código Enlace Backhaul” se debe indicar el código del Enlace Backhaul comprometido, siguiendo el formato dado en la tabla, donde “XXXX” corresponde al Área de Postulación objeto de la Propuesta (COQ o LGBO); “YY” corresponde al tipo de enlace microondas (“MP” para microondas punto a multipunto”, “PP” para microondas punto a punto; “ST” para enlace satelital y “FO” para enlace de fibra óptica); y “ZZZ” corresponde a un a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número “001” hasta el número asociado a la cantidad total de Enlaces Backhaul que se comprometan.
2. En las columnas “Componente origen/destino” y “Componente destino/origen” se deben identificar los códigos y nombres asociados a las Estaciones Base de los Enlaces Backhaul microondas, las estaciones satelitales de los Enlaces Backhaul satelitales y los nodos ópticos de los Enlaces Backhaul ópticos, los cuales deberán ser consistentes con aquellos que se declaren en la Tabla 2.7‑2, en la Tabla 2.7‑7 y en la Tabla 2.7‑9, todas del presente archivo.
3. En la columna “Medio de transmisión” se debe indicar si el Enlace Backhaul es cableado o inalámbrico.
4. En la columna “Tecnología” se debe señalar si el Enlace Backhaul se implementa con microondas, enlaces satelitales o enlaces ópticos.
5. En la columna “Capacidad de transporte” se debe indicar el valor de la capacidad de transporte que será implementada en el respectivo Enlace Backhaul.

## 2.7-2 EB-MMOO
2.7 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Código Estación Base | Nombre Estación Base | Región | Provincia | Comuna | Dirección | Coordenadas geográficas | [5 empty] | Etapa
[6 empty] | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[6 empty] | G | M | S | G | M | S
EB-BL-XXXX-YYY
Notas:
1. En las columnas “Código Estación Base” y “Nombre Estación Base” se debe identificar el código y el nombre de las Estaciones Base que corresponden a los puntos de origen y término del respectivo Enlace Backhaul punto a multipunto y/o punto a punto comprometido. El código debe ajustar a aquel indicado en la tabla, donde “XXXX” corresponde al Área de Postulación objeto de la Propuesta (COQ o LGBO); e “YYY” corresponde a un a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número “001” hasta el número asociado a la cantidad total de Estaciones Base que conformen a Enlaces Backhaul microondas se comprometan.
2. En las columnas “Región”, “Provincia” y “Comuna” se debe indicar el nombre de la región, provincia y comuna donde se emplazan las las Estaciones Base que corresponden a los puntos de origen y término del respectivo Enlace Backhaul punto a multipunto y/o punto a punto comprometido.
3. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y el número donde se ubicarán las Estaciones Base que corresponden a los puntos de origen y término del respectivo Enlace Backhaul punto a multipunto y/o punto a punto comprometido.
4. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazarán las Estaciones Base que corresponden a los puntos de origen y término del respectivo Enlace Backhaul punto a multipunto y/o punto a punto comprometido, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga tantas marca de posición que coincidan con las coordenadas geográficas informadas como Estaciones Base para la implementación de Enlaces Backhaul punto a multipunto y/o punto a punto se hayan comprometido.
5. En la columna “Etapa” se debe indicar un número correlativo, desde 1 hasta la cantidad total de Estaciones Base para la implementación de Enlaces Backhaul punto a multipunto y/o punto a punto se hayan comprometido, que dé cuenta del orden en el que se proyecta implementar cada una de los enlaces el Proyecto.

## 2.7-3 EB-PMP
2.7 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Código Enlace Backhaul | Código Estación Base A | Tipo de Emisión | Frecuencia Tx de A ↔ B [MHz] | Tipo Sistema Radiante | Ganancia máxima [dBi] | Potencia máxima [W] | Polarización | Modalidad de operación | Código Estación Base B | Etapa
EB-XXXX-MP-YYY
Notas:
1. 1. En la columna “Código Enlace Backhaul” se debe indicar el código del Enlace Backhaul comprometido, siguiendo el formato dado en la tabla, donde “XXXX” corresponde al Área de Postulación objeto de la Propuesta (COQ o LGBO) e “YYY” corresponde a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número “001” hasta el número asociado a la cantidad total de Enlaces Backhaul punto a multipunto (MP) que se comprometan. Los códigos que se informen deben ser consistentes con aquellos declarados en la Tabla 2.7 1 del presente documento.
2. En las columnas “Código Estación Base A” y “Código Estación Base B” se debe identificar el código de las Estaciones Base que corresponden a los puntos de origen y término del respectivo Enlace Backhaul punto a multipunto.
3. En la columna “Tipo de emisión” se debe indicar el tipo de emisión, el cual está compuesto por la anchura de banda de la portadora y la clase de emisión de la información a transmitir, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 127, de 2006, Plan General de Uso del Espectro Radioeléctrico, y sus modificaciones.
4. En la columna “Frecuencia Tx A ↔ B”, en el caso de uso de bandas compartidas, se debe indicar el rango de frecuencias empleada para el Enlace Backhaul punto a multipunto, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1.1.6 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. En este sentido, se debe indicar el bloque específico a solicitar, en MHz, en el formato “frecuencia inferior – frecuencia superior”, esto es, el inicio y el final del rango de frecuencias considerado. Por su parte, si contempla el uso de bandas no compartidas, debe informar la frecuencia central del bloque específico a solicitar.
5. En la columna “Tipo de Sistema Radiante” se debe informar el tipo de antena, en términos de la direccionalidad, según la configuración de operación, de la Estación Base respectiva.
6. En las columnas “Ganancia máxima” y “Potencia máxima” se deben señalar los valores asociados a dichos parámetros en la unidad de medida requerida en la tabla, según la configuración de operación, de la Estación Base respectiva.
7. En las columnas “Polarización” y “Modalidad de operación” se deben indicar las características asociadas a dichos parámetros, según la configuración de operación, de la Estación Base respectiva. El campo “Modalidad de operación” solo debe ser completado en el caso de considerar el uso de bandas compartidas.
8. En la columna “Etapa” se debe indicar un número correlativo, desde 1 hasta la cantidad total de Enlaces Backhaul punto a multipunto comprometidos, que dé cuenta del orden en el que se proyecta implementar cada una de los enlaces el Proyecto.

## 2.7-4 EB-PTP
2.7 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Código Enlace Backhaul | Código Estación Base A | Tipo de Emisión | Frecuencia Tx de A ↔ B [MHz] | Tipo Sistema Radiante | Ganancia máxima [dBi] | Potencia máxima [W] | Polarización | Modalidad de operación | Código Estación Base B | Etapa
EB-XXXX-PP-YYY
Notas:
1. En la columna “Código Enlace Backhaul” se debe indicar el código del Enlace Backhaul comprometido, siguiendo el formato dado en la tabla, donde "XXXX" corresponde al Área de Postulación objeto de la Propuesta (COQ o LGBO); e “YYY” corresponde a un a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número “001” hasta el número asociado a la cantidad total de Enlaces Backhaul punto a punto (PP) que se comprometan. Los códigos que se informen deben ser consistentes con aquellos declarados en la Tabla 2.7‑1 del presente documento.
2. En las columnas “Código Estación Base A” y “Código Estación Base B” se debe identificar el código de las Estaciones Base que corresponden a los puntos de origen y término del respectivo Enlace Backhaul punto a multipunto.
3. En la columna “Tipo de emisión” se debe indicar el tipo de emisión, el cual está compuesto por la anchura de banda de la portadora y la clase de emisión de la información a transmitir, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 127, de 2006, Plan General de Uso del Espectro Radioeléctrico, y sus modificaciones.
4. En la columna “Frecuencia Tx A ↔ B”, en el caso de uso de bandas compartidas, se debe indicar el rango de frecuencias empleada para el Enlace Backhaul punto a multipunto, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1.1.6 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. En este sentido, se debe indicar el bloque específico a solicitar, en MHz, en el formato “frecuencia inferior – frecuencia superior”, esto es, el inicio y el final del rango de frecuencias considerado. Por su parte, si contempla el uso de bandas no compartidas, debe informar la frecuencia central del bloque específico a solicitar.
5. En la columna “Tipo de Sistema Radiante” se debe informar el tipo de antena, en términos de la direccionalidad, según la configuración de operación, de la Estación Base respectiva.
6. En las columnas “Ganancia máxima” y “Potencia máxima” se deben señalar los valores asociados a dichos parámetros en la unidad de medida requerida en la tabla, según la configuración de operación, de la Estación Base respectiva.
7. En las columnas “Polarización” y “Modalidad de operación” se deben indicar las características asociadas a dichos parámetros, según la configuración de operación, de la Estación Base respectiva. El campo “Modalidad de operación” solo debe ser completado en el caso de considerar el uso de bandas compartidas.
8. En la columna “Etapa” se debe indicar un número correlativo, desde 1 hasta la cantidad total de Enlaces Backhaul punto a multipunto comprometidos, que dé cuenta del orden en el que se proyecta implementar cada una de los enlaces el Proyecto.

## 2.7-5 EB-MMOO
2.7 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Código Enlace Backhaul | Código Estación Base A | Nombre Estación Base A | Longitud del salto [m] | Configuración enlace microondas | Sensibilidad Rx [dBm] | Capacidad de transporte [Mbps] | Marca y modelo Sistema Radiante | Diámetro de Sistema Radiante [m] | Altura de Sistema Radiante [m] | Azimut
[m]
EB-XXXX-YY-ZZZ
Notas:
1. En la columna “Código Enlace Backhaul” se debe indicar el código del Enlace Backhaul comprometido al que pertenece la Estación Base A correspondiente, siguiendo el formato dado en la tabla, donde "XXXX" corresponde al Área de Postulación objeto de la Propuesta (COQ o LGBO); “YY” corresponde al tipo de enlace microondas (“MP” para punto a multipunto” y “PP” para punto a punto); y “ZZZ” corresponde a un a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número “001” hasta el número asociado a la cantidad total de Enlaces Backhaul punto a multipunto (MP) que se comprometan. Los códigos que se informen deben ser consistentes con aquellos declarados en la Tabla 2.7‑1 del presente documento.
2. En las columnas “Código Estación Base A” y “Nombre Estación Base A” se debe identificar el código y el nombre de las Estaciones Base que corresponden a los puntos de origen del respectivo Enlace Backhaul punto a multipunto y/o punto a punto comprometido.
3. En la columna “Longitud del salto” se debe indicar tal longitud en metros, considerando las ubicaciones de las Estaciones Base informadas como “Estaciones Base B” en la Tabla 2.7‑3 y en la Tabla 2.7‑4, ambas del presente documento.
4. En la columna “Configuración enlace microondas” se debe indicar la configuración de los enlaces proyectada.
5. En la columna “Sensibilidad Rx” se debe informar el valor de la sensibilidad de recepción para cumplir con las condiciones de calidad comprometidas para el Servicio Público.
6. En la columna “Capacidad de transporte” se debe señalar el valor máximo nominal que es capaz de entregar el Enlace Backhaul respectivo.
7. En la columna “Marca y modelo de Sistema Radiante” se debe informar la marca y el modelo de la antena comprometida para la implementación del Enlace Backhaul respectivo.
8. En la columna “Diámetro de Sistema Radiante” se debe indicar el valor de dicho catálogo, en metros, el cual debe ser consistente con el informado en el catálogo de antena comprometida.
9. En la columna “Altura de la Sistema Radiante” se debe señalar la altura máxima del centro de radiación medido sobre la cota del terreno, en metros.
10. En la columna “Azimut” se debe indicar el ángulo de orientación de la antena respecto del polo norte.

## 2.7-6 EB-SAT
2.7 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Identificación del operador satelital | Denominación de la banda | Bandas de frecuencias Tx [GHz] | Bandas de frecuencias Rx [GHz] | Identificación del satélite o sistema satelital
Notas:
1. En la columna “Denominación de la banda” se debe indicar si corresponde a la banda C, Ka, Ku, etc.
2. En las columnas “Bandas de frecuencias Tx” y “Bandas de frecuencias Rx” se debe indicar el rango de frecuencias empleada para el Enlace Backhaul satelital, señalando el bloque de operación, en GHz, en el formato “frecuencia inferior – frecuencia superior”, esto es, el inicio y el final del rango de frecuencias considerado.

## 2.7-7 EB-SAT
2.7 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Código estación satelital | Nombre estación satelital | Código Enlace Backhaul | Región | Provincia | Comuna | Dirección | Coordenadas geográficas
[7 empty] | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[7 empty] | G | M | S | G | M | S
EB-XXXX-ST-YYY
Notas:
1. En las columnas “Código estación satelital” y “Nombre estación satelital” se debe identificar el código y el nombre de la estación satelital del Enlace Backhaul comprometido. El formato del código es libre, sin perjuicio de que el mismo debe hacer referencia a la Estación Base de la red de acceso en la que se implementa la estación satelital correspondiente.
2. En la columna “Código Enlace Backhaul” se debe indicar el código del Enlace Backhaul comprometido al que pertenece la estación satelital, siguiendo el formato dado en la tabla, donde “XXXX” corresponde al Área de Postulación objeto de la Propuesta (COQ o LGBO); e “YYY” corresponde a un a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número “001” hasta el número asociado a la cantidad total de Enlaces Backhaul satelitales que se comprometan. Los códigos que se informen deben ser consistentes con aquellos declarados en la Tabla 2.7‑1 del presente documento.
3. En las columnas “Región”, “Provincia” y “Comuna” se debe indicar el nombre de la región, provincia y comuna donde se emplazan las estaciones satelitales comprometidas.
4. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y el número donde se ubicarán las estaciones satelitales comprometidas
5. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazarán las estaciones satelitales comprometidas, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga tantas marca de posición que coincidan con las coordenadas geográficas informadas como estaciones satelitales comprometidas.

## 2.7-8 EB-SAT
2.7 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Código Enlace Backhaul | Código Estación Base | Código estación satelital | Tipo de emisión | Marca y modelo Sistema Radiante | Tipo de Sistema Radiante | Diámetro máximo [m] | Ganancia máxima [dBi] | Potencia máxima [dBW] | PIRE máximo [dBW] | Polarización | Tipo de modulación | Capacidad de transporte [Mbps]
EB-XXXX-ST-YYY
Notas:
1. En la columna “Código Enlace Backhaul” se debe indicar el código del Enlace Backhaul comprometido, siguiendo el formato dado en la tabla, donde "XXXX" corresponde al Área de Postulación objeto de la Propuesta (COQ o LGBO); e “YYY” corresponde a un a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número “001” hasta el número asociado a la cantidad total de Enlaces Backhaul satelitales que se comprometan. Los códigos que se informen deben ser consistentes con aquellos declarados en la Tabla 2.7‑1 del presente documento.
2. En la columna “Código Estación Base” se debe identificar el código de las Estaciones Base que tendrán como Enlace Backhaul a uno de tipo satelital.
3. En la columna “Código estación satelital” se debe informar el código asignado al Sistema asociado al enlace satelital de la Estación Base correspondiente. El formato del código es libre, sin perjuicio de que el mismo debe hacer referencia a la Estación Base en el que se implementa la estación satelital correspondiente.
4. En la columna “Tipo de emisión” se debe indicar el tipo de emisión, el cual está compuesto por la anchura de banda de la portadora y la clase de emisión de la información a transmitir, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 127, de 2006, Plan General de Uso del Espectro Radioeléctrico, y sus modificaciones.
5. En las columnas “Tipo de Sistema Radiante” y “Diámetro máximo” se debe informar el tipo y el diámetro asociado al Sistema Radiante a instalar.
6. En las columnas “Ganancia máxima”, “Potencia máxima” y “PIRE máximo” se deben señalar los valores asociados a dichos parámetros en la unidad de medida requerida en la tabla, según la configuración de operación de la estación satelital respectiva.
7. En las columnas “Polarización” y “Tipo de modulación” se deben indicar las características asociadas a dichos parámetros, según la configuración de operación de la estación satelital respectiva.

## 2.7-9 EB-FO
2.7 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Código nodo óptico | Nombre nodo óptico | Código Enlace Backhaul | Región | Provincia | Comuna | Dirección | Coordenadas geográficas
[7 empty] | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[7 empty] | G | M | S | G | M | S
EB-XXXX-FO-YYY
Notas:
1. En las columnas “Código nodo óptico” y “Nombre nodo óptico” se debe identificar el código y el nombre del nodo óptico del Enlace Backhaul comprometido. El formato del código es libre, sin perjuicio de que el mismo debe hacer referencia a la Estación Base de la red de acceso en la que se implementa el nodo óptico correspondiente.
2. En la columna “Código Enlace Backhaul” se debe indicar el código del Enlace Backhaul comprometido al que pertenece el nodo óptico, siguiendo el formato dado en la tabla, donde "XXXX" corresponde al Área de Postulación objeto de la Propuesta (COQ o LGBO); e “YYY” corresponde a un a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número “001” hasta el número asociado a la cantidad total de Enlaces Backhaul ópticos que se comprometan. Los códigos que se informen deben ser consistentes con aquellos declarados en la Tabla 2.7‑1 del presente documento.
3. En las columnas “Región”, “Provincia” y “Comuna” se debe indicar el nombre de la región, provincia y comuna donde se emplazan los nodos ópticos comprometidos.
4. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y el número donde se los nodos ópticos comprometidos.
5. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se los nodos ópticos comprometidos, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga tantas marca de posición que coincidan con las coordenadas geográficas informadas como nodos ópticos comprometidos.

## 2.7-10 EB-FO
2.7 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Código Enlace Backhaul | Ubicación | [5 empty] | Longitud trazado del enlace |  |  |  | Rutas | Longitud total trazado [km] | Longitud total FO [km]
| Región | Nodo óptico origen/destino |  | Región | Nodo óptico destino/origen |  | Aéreo | Soterrado | Situaciones Especiales |  |  | trazado [km]
|  | Código | Nombre |  | Código | Nombre | [km] | [km] | Tipo solución | [km] |  | [km]
EB-XXXX-FO-YYY
Notas:
1. En la columna “Código Enlace Backhaul” se debe indicar el código del Enlace Backhaul comprometido, siguiendo el formato dado en la tabla, donde "XXXX" corresponde al Área de Postulación objeto de la Propuesta (COQ o LGBO); e “YYY” corresponde a un a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número “001” hasta el número asociado a la cantidad total de Enlaces Backhaul ópticos que se comprometan. Los códigos que se informen deben ser consistentes con aquellos declarados en la Tabla 2.7‑1 del presente documento.
2. En las columnas asociadas a “Longitud trazado del enlace” se debe especificar la longitud total de los tramos del Enlace Backhaul óptico que contemplan un tipo de instalación aérea, soterrada o para Situaciones Especiales, debiendo informar para este último de tipo de instalación a implementar (por ejemplo, subacuático, adosado a roca, etc.)
3. En la columna “Longitud total de trazado” se debe informar la longitud “lineal” del trazado, en kilómetros, la cual corresponde a la medición del trazado contenido en el archivo georreferenciado acompañado a la Propuesta.
4. En la columna “Longitud total FO”, se debe informar la longitud de cable de fibra óptica a ser instalado, en kilómetros, la cual debe incluir los excedentes —respecto de la longitud del trazado— asociado a las reservas y holguras propias da cada tipo de instalación.

## 2.7-11 EB-FO
2.7 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Código Enlace Backhaul | Nodo óptico ref. km 0 | Código tramo | Origen | Destino | Desde el km: | Hasta el km: | Tipo de tendido | Cantidad de cables | Tipo de cable | Cantidad pares filamentos FO | Tipo de FO | Longitud del tramo [km] | Longitud FO del tramo [km]
EB-XXXX-FO-YYY |  | TR-EB-XXXX-ZZZ
Notas:
1. En la columna “Código Enlace Backhaul” se debe identificar el código del Enlace Backhaul óptico correspondiente.
2. En la columna “Nodo óptico ref. km 0” se debe identificar el código nodo óptico en el cual se original el TRIOT Terrestre correspondiente, lo cual debe ser consistente con lo informado en la Tabla 2.7‑9 del presente archivo.
3. La codificación a ser incluida en la columna denominada “Código tramo” para los tramos que conforman a un Enlace Backhaul óptico deberá realizarse siguiendo el formato en la tabla, donde "XXXX" corresponde al Área de Postulación objeto de la Propuesta (COQ o LGBO); “ZZZ” corresponde a una numeración correlativa, que se inicia en “001”.
4. En las columnas “Origen” y “Destino” se debe especificar, respectivamente, los puntos de origen y de destino de los tramos “TR-EB-XXXX-ZZZ” definidos para cada Enlace Backhaul óptico comprometido, los cuales deben corresponder a elementos que impliquen alguna variación en las características o especificaciones técnicas de dicho tramo, tal como un elemento (tal como una mufa de empalme, una cámara de paso o de empalme o un BMH), como punto de transición entre cables de fibra óptica para los distintos tipos de tendido considerados (por ejemplo, de instalación aérea a directamente soterrada y viceversa, o bien de cualquiera de los dos tipos de instalación antes señalados a ducto adosado en puente, etc.) o para cables con distintas cantidades de filamentos de fibra óptica.
5. En la columna “Longitud del tramo” se debe informar la longitud “lineal” del trazado, en kilómetros, la cual corresponde a la medición del trazado para dicho tramo contenido en el archivo georreferenciado acompañado a la Propuesta.
6. En la columna “Longitud FO del tramo”, se debe informar la longitud de cable de fibra óptica a ser instalado, en kilómetros, la cual debe incluir los excedentes —respecto de la longitud del trazado— asociado a las reservas y holguras propias da cada tipo de instalación para el tramo correspondiente.

## 2.7-12 EB-FO
2.7 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Código Enlace Backhaul | Nodo óptico ref. km 0 | Código tramo | Desde el km: | Hasta el km: | Tipo de tendido | Tendido soterrado |  |  | Tendido Aéreo |  | Tendido para Situaciones Especiales | Cantidad dispositivos de empalme | Longitud del tramo [km] | Longitud FO del tramo [km]
[6 empty] | Diámetro del ducto soterrado [mm] | Distancia promedio entre cámaras de empalme o de paso [m] | Cantidad cámaras de empalme o de paso | Cantidad soportes por km | Cantidad soportes por tramo
EB-XXXX-FO-YYY |  | TR-EB-XXXX-ZZZ
Notas:
1. La información a ser declarada en esta tabla debe tener presente las notas al pie de la Tabla 2.7 11 del presente documento. - En las columnas “Longitud del tramo” y “Longitud FO del tramo” se debe informar, respectivamente, la longitud asociada al trazado del tramo en cuestión, el cual debe ser consistente con aquel que se presente en el archivo georreferenciado, y a la longitud de cable de fibra óptica a ser desplegado en dicho tramo, la cual debe contemplar los excedentes —respecto de la longitud del trazado— asociado a las reservas y holguras propias da cada tipo de instalación. - En la columna “Tendido para Situaciones Especiales” se deben identificar la cantidad de elementos que son utilizados para su implementación. - En la columna “Cantidad de dispositivos de empalme” se debe identificar la cantidad total de los mentados elementos asociados a dicho tramo, procurando que la contabilización de los mismos no contemple un “doble conteo”.

## 2.7-13 EB-FO
2.7 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Código Enlace Backhaul | Tipo de terreno | Tipo de elementos | Propietario de los elementos | Estado de los elementos | Cantidad de elementos | Unidad de medición
EB-XXXX-FO-YYY
Notas:
1. En la columna “Tipo de terreno” se debe identificar si se contempla que el tendido del cable de fibra óptica del Enlace Backhaul óptico se efectúe en la faja fiscal o en terrenos privados.
2. En la columna “Tipo de elementos” se debe identificar el tipo de elemento de soporte (postación, ducto, etc.). En el caso de que un Enlace Backhaul contemple el uso de más de un tipo, se deben utilizar tantas filas como elementos contemplados.
3. En la columna “Propietario de los elementos” se debe identificar al propietario de los elementos en cuestión. En el caso de que un Enlace Backhaul contemple el uso de elementos que pertenezcan a diversos propietarios, se deben utilizar tantas filas como propietarios se informen.
4. En la columna “Estado de los elementos” se debe identificar si los elementos son existentes o nuevos.
5. En la columna “Cantidad de elementos” se debe identificar la cantidad total de elementos a ser utilizados en la implementación del Enlace Backhaul, según tipo, propiedad y estado.
6. En la columna “Unidad de medición” se debe identificar la unidad correspondiente a la cantidad de elementos informada.

## 2.7-14 EB-FO
2.7 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Código Enlace Backhaul | Longitud de trazado [km] | Longitud de FO [km] | Cantidad de conectores | Cantidad de empalmes | Otros elementos
[5 empty] | Cantidad | Tipo
EB-XXXX-FO-YYY
Nota: Se aclara que la información a presentar en las columnas “Cantidad de conectores”, “Cantidad de empalmes” y “Otros elementos” debe ser respecto de un filamento de fibra óptica contenido en el(los) cable(s) a ser tendidos para la implementación del respectivo Enlace Backhaul óptico.

## 2.8-1 Propios_terceros
2.8 Uso de medios propios o de terceros
Identificación del elemento | Propietario | Autorización |  |  | Recepción de obras conforme |  | Descripción de los medios propios o de terceros
|  | Tipo de documento | Número | Fecha | N° Oficio | Fecha
Notas:
1. En la columna “Identificación del elemento” se debe señalar qué elemento de la solución técnica propuesta en el Proyecto Técnico considera ser implementado haciendo uso de medios propios o de terceros.
2. En la columna “Propietario” se debe identificar a la empresa propietaria de los medios considerados. En el caso de que estos sean de propiedad de la Proponente, se debe señalar como “Propio”.
3. En las columnas asociadas a “Autorización”, se debe informar el tipo de documento (Decreto Supremo, Decreto Exento, etc.), el número y la fecha asociada, de corresponder.
4. En las columnas asociadas a “Recepción de obras conforme” se debe identificar el número y la fecha del Oficio Ordinario por el cual esta Subsecretaría informó la recepción conforme de las obras. En el caso de que la Proponente haya solicitado la recepción de obras y SUBTEL no la haya ejecutado a la fecha de presentación de la Propuesta, se debe identificar el número de Ingreso SUBTEL y la fecha por el cual se efectuó tal solicitud, de corresponder.
5. En la columna “Descripción de los medios propios o de terceros” se debe informar una reseña descriptiva de los medios propios o de terceros en cuestión.

## 2.8-2 Propios_terceros
2.8 Uso de medios propios o de terceros
Código de Estación Base | Tipo de Estación Base | Propietario | Factibilidad de colocalización | Características de Torre Soporte de Antenas | Código soporte (SUBTEL)
Notas:
1. En la columna “Código de Estación Base” se debe identificar el código de la Estación Base que se implementa sobre una Torre Soporte de Antenas que no se corresponde a alguna de las que vayan a ser implementadas en el contexto del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas comprometido.
2. En la columna “Tipo de Estación Base” se debe identificar el tipo correspondiente dentro de las siguientes categorías: “Red de acceso” o “Enlace Backhaul”.
3. En la columna “Propietario” se debe identificar a la empresa propietaria de las Torres Soporte de Antenas consideradas. En el caso de que estos sean de propiedad de la Proponente, se debe señalar como “Propio”.
4. En la columna “Factibilidad de colocalización” se debe señalar si describir la factibilidad de colocalización existente.
5. En la columna “Características de Torres Soporte de Antenas” se debe escribir una reseña descriptiva de la Torre Soporte de Antenas, indicando el tipo de torre, su altura, y cualquier otra que sea relevante.
6. En la columna “Código Soporte (SUBTEL)” se debe identificar el código de la Torre Soporte de Antenas que consta en el acto administrativo que autoriza dicha infraestructura informado en la tabla precedente.

## 2.9-1 E. Eléctrica
2.9 Suministro de energía eléctrica y su respaldo
Tipo de componente | Código de componente | Consumo energético nominal [kWh]
Notas:
1. En la columna “Tipo de componente” se debe identificar el tipo de componente dentro de las siguientes categorías: “Estación Base (red de acceso)”, “Estación Base (Enlace Backhaul)”, “Nodo (Enlace Backhaul)”, etc.
2. En la columna “Código componente” se debe identificar el código dado para el respectivo componente.
3. En la columna “Consumo energético nominal” se debe indicar el valor resultando de la aplicación de la metodología de cálculo para la estimación del consumo energético para el respectivo componente.

## 2.9-2 E. Eléctrica
2.9 Suministro de energía eléctrica y su respaldo
Tipo de componente | Código componente | Conexión al sistema eléctrico
|  | Empresa | Tipo de empalme | Capacidad [kW]
Notas:
1. En la columna “Tipo de componente” se debe identificar el tipo de componente dentro de las siguientes categorías: “Estación Base (red de acceso)”, “Estación Base (Enlace Backhaul)”, “Nodo (Enlace Backhaul)”, etc.
2. En la columna “Código componente” se debe identificar el código dado para el respectivo componente.
3. En las columnas asociadas a “Conexión al sistema eléctrico” se deben identificar la empresa que proveerá el empalme eléctrico, el tipo de empalme (monofásico o trifásico) y la capacidad a ser contratada, en kilovatios. En el caso de que en alguna de las localidades no exista factibilidad de suministro por parte de una empresa eléctrica, en la columna “Empresa” se deberá informar como “Generación propia”.

## 2.9-3 E. Eléctrica
2.9 Suministro de energía eléctrica y su respaldo
Código componente
Rectificadores | Corriente [A]
Capacidad total de bancos de baterías [Ah]
Baterías | Autonomía total de bancos de baterías [horas]
Cantidad de baterías en el banco
Tipo de anclaje de bancos de baterías
Grupo electrógeno | Capacidad nominal del grupo [kVA/kW]
| Tipo de grupo | Monofásico Trifásico
Autonomía total del grupo [horas]
Nota: La Proponente deberá completar tantas tablas como soluciones técnicas para el sistema de respaldo de energía eléctrica comprometa, debiendo identificar —en cada caso— los códigos de los componentes asociados a las Estaciones Base y a los Enlaces Backhaul en los que tales soluciones serán implementadas. Es así que en el caso de considerarse la implementación de una única solución para el sistema de respaldo para la totalidad de los componentes asociados a las Estaciones Base y a los Enlaces Backhaul, la Proponente sólo deberá completar una única tabla.

## 2.9-4 E. Eléctrica
2.9 Suministro de energía eléctrica y su respaldo
Tipo de componente | Código componente | Planta de suministro de energía
|  | Tipo de solución | Capacidad [kW] | Corriente [mA] | Voltaje [V]
Notas:
1. En la columna “Tipo de componente” se debe identificar el tipo de componente dentro de las siguientes categorías: “Estación Base (red de acceso)”, “Estación Base (Enlace Backhaul)”, “Estación satelital”, “Nodo óptico”, etc.
2. En la columna “Código componente” se debe identificar el código dado para el respectivo componente.

## 2.9-5 E. Eléctrica
2.9 Suministro de energía eléctrica y su respaldo
Código componente
Grupo electrógeno | Monofásico Trifásico
| Marca | Modelo
Modo de funcionamiento | Prime Standby
Capacidad nominal del grupo [kVA/kW]
Tipo de anclaje de equipos
Función de alarmas remotizadas
Nota: La Proponente deberá completar tantas tablas como tipos de grupos electrógenos comprometa, debiendo identificar —en cada caso— los códigos de los componentes asociados a las Estaciones Base y a los Enlaces Backhaul en los que tales componentes serán implementadas. Es así que en el caso de considerarse la implementación de un único tipo de generador para todos ellos, la Proponente sólo deberá completar una única tabla.

## 2.9-6 E. Eléctrica
2.9 Suministro de energía eléctrica y su respaldo
Código componente
Suma de la capacidad de los estanques de combustible [L] | Diario | Principal | Total
Función alarmas de nivel de llenado, remotizadas
Nota: La Proponente deberá completar tantas tablas como tipos de estanques de combustible comprometa, debiendo identificar —en cada caso— los códigos de los componentes asociados a las Estaciones Base y a los Enlaces Backhaul en los que tales componentes serán implementadas. Es así que en el caso de considerarse la implementación de un único tipo de estanque para todos ellos, la Proponente sólo deberá completar una única tabla.

## 2.10-1 CCMSP
2.10 Centro de Control y Monitoreo del Servicio Público
Identificación elemento | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[6 empty] | G | M | S | G | M | S
Centro de Control y Monitoreo
Notas:
1. En las columnas “Región”, “Provincia”, “Comuna” y “Localidad” se debe identificar la región, provincia, comuna y localidad en las que se emplaza el Centro de Control y Monitoreo del Servicio Público comprometido.
2. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y, de corresponder, el número donde se encontrará el Centro de Control y Monitoreo del Servicio Público comprometido.
3. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará el Centro de Control y Monitoreo del Servicio Público comprometido, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga una marca de posición que coincida con las coordenadas geográficas informadas.

## 2.11-1 ZSM
2.11 Zona de Servicio y Zona de Servicio Mínima
Código Estación Base | Zona de Servicio Mínima [m2] | Código Localidad | Nombre Localidad
Notas:
1. En la columna “Código Estación base” se debe identificar la Estación Base de la red de acceso, para la cual se informa el valor de la Zona de Servicio Mínima.
2. En la columna “Zona de Servicio Mínima” se debe informar el valor correspondiente al área geográfica —en metros cuadrados— asociada al contorno de las coberturas conjuntas simuladas por estación Base de la red de acceso, para las prestaciones exigibles del Servicio Público, según lo previsto en el numeral 1.1.10.2 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas.
3. En las columnas “Código Localidad” y “Nombre Localidad” se debe informar el código y el nombre de la localidad a la que se asocia la Estación Base, en la red de acceso, para la cual se informa el valor de la Zona de Servicio Mínima.

## 2.12-1 DASP
2.12 Disponibilidad Anual del Servicio Público y tiempo de respuesta a fallas
Tipo de componente | Código de componente | Disponibilidad Anual del Servicio Público
Notas:
1. En la columna “Tipo de componente” se debe identificar el tipo de componente dentro de las siguientes categorías: “Estación Base (red de acceso)”, “Estación Base (Enlace Backhaul)”, “Nodo óptico”, "Estación satelital", etc.
2. En la columna “Código componente” se debe identificar el código dado para el respectivo componente.
3. En la columna “Disponibilidad Anual del Servicio Público” se debe indicar el valor que la Proponente compromete para dicho parámetro, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 1.1.11 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas.

## 2-12-2 DASP
2.12 Disponibilidad Anual del Servicio Público y tiempo de respuesta a fallas
Nivel de servicio
Clasificación de la solicitud de asistencia | Crítico | Mayor | Menor
Ventana de soporte
Tiempo de respuesta
Tiempo de restablecimiento
Tiempo de resolución

## 2.14-1 Soporte
2.14 Soporte a Suscriptores y Usuarios
Nombre oficina de atención a Suscriptores | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[6 empty] | G | M | S | G | M | S
Notas:
1. En las columnas “Región”, “Provincia”, “Comuna” y “Localidad” se debe identificar la región, provincia, comuna y localidad en las que se emplaza la oficina de atención a Suscriptores.
2. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y, de corresponder, el número donde se encontrará la oficina de atención a Suscriptores.
3. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará la oficina de atención a Suscriptores, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga una marca de posición que coincida con las coordenadas geográficas informadas.

## 2.14-2 Soporte
2.14 Soporte a Suscriptores y Usuarios
Nombre Punto de Venta | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[6 empty] | G | M | S | G | M | S
Notas:
1. En las columnas “Región”, “Provincia”, “Comuna” y “Localidad” se debe identificar la región, provincia, comuna y localidad en las que se emplazan los Puntos de Venta.
2. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y, de corresponder, el número donde se encontrarán los Puntos de Venta.
3. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará la oficina de atención a Suscriptores, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga una marca de posición que coincida con las coordenadas geográficas informadas.

## 2.14-3 Soporte
2.14 Soporte a Suscriptores y Usuarios
Nombre Punto de Pago y Recarga | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[6 empty] | G | M | S | G | M | S
Notas:
1. En las columnas “Región”, “Provincia”, “Comuna” y “Localidad” se debe identificar la región, provincia, comuna y localidad en las que se emplazan los Puntos de Venta.
2. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y, de corresponder, el número donde se encontrarán los Puntos de Venta.
3. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará la oficina de atención a Suscriptores, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga una marca de posición que coincida con las coordenadas geográficas informadas.

## 2.15-1 ETU
2.15 Equipos Terminales de Usuario
Marca | Modelo | Tipo de equipo | Sistema operativo | Versión | Tecnología de acceso | Compatibilidad SAE
Notas:
1. En la columna “Marca” se debe indicar el fabricante del Equipo Terminal de Usuario respectivo.
2. En la columna “Modelo” se debe identificar el modelo del Equipo Terminal de Usuario respectivo.
3. En la columna “Tipo de equipo” se debe indicar el tipo de Equipo Terminal de Usuario respectivo, conforme a las siguientes categorías: “Básico”, “Smartphone”, “Tablet” o “Módem”.
4. En la columna “Sistema operativo” se debe indicar la denominación del software o aplicativo que actúa de interfaz entre el Suscriptor o Usuario y el Equipo Terminal de Usuario respectivo.
5. En la columna “Versión” se debe señalar el código que identifica la versión del sistema operativo correspondiente.
6. En la columna “Tecnología de acceso” se debe indicar la(s) tecnología(s) de acceso que soporta el Equipo Termina de Usuario respectivo, de entre los siguientes tipos: 2G, 3G, 4G y/o 5G.
7. En la columna “Compatibilidad SAE” se debe señalar si el Equipo Terminal de Usuario respectivo es apto para el Sistema de Alerta Temprana (SAE), de acuerdo con la norma técnica dada por la Resolución Exenta N° 3261, de 2012, de esta Subsecretaría.

## 2.16-1 P. Adicionales
2.16 Prestaciones Adicionales del Servicio Público
Marca | Modelo | Tipo de equipo | Reseña de las especificaciones técnicas | Cantidad comprometida | Precio preferencial (con IVA) [CLP]
Notas:
1. En la columna “Marca” se debe indicar el fabricante del Equipo Terminal de Usuario respectivo.
2. En la columna “Modelo” se debe identificar el modelo del Equipo Terminal de Usuario respectivo.
3. En la columna “Tipo de equipo” se debe indicar el tipo de Equipo Terminal de Usuario respectivo, conforme a las siguientes categorías: “Básico”, “Smartphone”, “Tablet” o “Módem”.
4. En la columna “Reseña de las especificaciones técnicas” se deben señalar las principales especificaciones técnicas (tales como sistema operativo, procesador, tamaño de pantalla, capacidad de almacenamiento, capacidad de batería, etc.) del Equipo Terminal de Usuario respectivo.
5. En la columna “Cantidad comprometida” se debe la respectiva cantidad comprometida de Equipos Terminales de Usuario.
6. En la columna “Precio preferencial” se debe indicar el precio preferencial comprometido, en pesos chilenos con IVA, del Equipo Terminal de Usuario respectivo.

## 2.19-1 Autorizaciones
2.19 Permisos y autorizaciones
Operación o actividad involucrada | Nombre permiso o autorización | Descripción del permiso o autorización | Institución u organismo competente | Requerimientos para su otorgamiento | Tiempo estimado de tramitación
Notas:
1. En la columna “Operación o actividad involucrada” se debe identificar el componente, elemento, Sistema o actividad que requiere la tramitación del permiso o autorización.
2. En la columna “Nombre permiso o autorización” se debe identificar el nombre del permiso o de la autorización a ser tramitada.
3. En la columna “Descripción del permiso o autorización” se debe incluir una reseña que explique el alcance y objeto del permiso o de la autorización a ser tramitada.
4. En la columna “Institución u organismo competente” se debe identificar la autoridad encargada de otorgar el permiso o la autorización a ser tramitada.
5. En la columna “Requerimientos para su otorgamiento” se debe informar son los antecedentes que se deben presentar junto con la normativa que ha de cumplirse para el otorgamiento del permiso o de la autorización a ser tramitada.
6. En la columna “Tiempo estimado de tramitación” se debe indicar el tiempo que la Proponente estima que tardará la tramitación del permiso o de la autorización a ser tramitada, contado desde el ingreso de la respectiva solicitud.

## 2.20-1 Plazos
2.20 Plazos comprometidos para el Servicio Público
Código del Proyecto | Tipo de servicio | Inicio obras (meses) | Término obras (meses) | Inicio servicio (meses)
Servicio Público

## 2.23-1 Estándares
2.23 Recomendaciones y estándares
Organismo | Estándar | Versión | Nombre

## 2.24-1 Documentación
2.24 Documentación
Ítem | Nombre del documento | Ubicación | Reseña descriptiva del contenido