## Portada
Concurso “Construcción Conectividad Productiva de Servicios de Telefonía e Internet para Ocho Localidades de la Región de Aysén”, Código: FDT-2022-03
Proyecto Técnico del Servicio de Infraestructura, Área de Postulación Aysén Norte, Código: FDT-2022-03-AYSN
De acuerdo con lo dispuesto en el primer inciso del Artículo 5° de las Bases Específicas, las planillas contenidas en el presente archivo son parte integrante de las Bases Específicas del Concurso y que tienen por objeto establecer la estructura, el formato y los contenidos mínimos de las tablas a ser incorporadas en el informe del Proyecto Técnico del Servicio de Infraestructura conforme a lo requerido en los numerales 1.1 y 1.7 del Anexo N° 1 de las mismas Bases. En este contexto, se hace presente que el uso de las planillas contenidas en el presente archivo es requerido para todas las Propuestas, debiendo la Proponente ajustarse a sus formatos y contenidos, estando prohibida la eliminación de cualquierrequerimient o formulado; sin perjuicio de que la Proponente podrá incorporar información complementaria en cada una de ellas, según lo estime pertinente.
Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1° y en el Artículo 29° de las Bases Específicas, la Proponente debe considerar que existen diferencias en los tipos se Servicio de Infraestructura que se deben implementar en cada una de las Áreas de Postulación contempladas en el Concurso. Así, en el caso del Área de Postulación Aysén Norte, Código: FDT-2022-03-AYSN, la Proponente debe considerar el diseño, instalación, operación y explotación del Servicio de Infraestructura Óptica y del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas; mientras que en el Área de Postulación Aysén Sur, Código: FDT-2022-03-AYSS, sólo se debe considerar el diseño, instalación, operación y explotación del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas. Dado lo anterior, el presente archivo contiene las tablas del Proyecto Técnico para los Servicios de Infraestructura del Área de Postulación Aysén Norte únicamente, con el objeto de facilitar la elaboración y compleción de las mismas.
Índice de tablas
Las tablas contenidas en las diversas hojas de la presente planilla corresponden a aquellas establecidas en el documento "Estructura, formato y contenidos del Proyecto Técnico" para el caso del Servicio de Infraestructura Óptuca y del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas. En este contexto, los nombres de las hojas contienen la misma numeración que la de las tablas incluidas en el documento antes señalado.
N° tabla | Descripción | Vínculo
3.1-1 | Identificación del Proyecto Técnico | 3.1-1 Identificación
3.1-2 | Parámetros de la solución para el Servicio de Infraestructura Óptica | 3.1-2 Resumen SIO
3.1-3 | Parámetros de la solución para el Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas | 3.1-3 Resumen SIT
3.1-4 | Listado de equipos, componentes y elementos del Servicio de Infraestructura Óptica | 3.1-4 List. SIO
3.1-5 | Listado de componentes y elementos del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas | 3.1-5 List. SIT
3.1-6 | Identificación TRIOT Terrestres | 3.1-6 TRIOT
3.1-7 | TRIOT Terrestres, por tramos, según el tipo de tendido y de cable | 3.1-7 TRIOT
3.1-8 | TRIOT Terrestres, por tramos, según el tipo de tendido y cantidad de cámaras y soportes | 3.1-8 TRIOT
3.1-9 | Especificaciones para la implementación de los TRIOT Terrestres | 3.1-9 TRIOT
3.1-10 | Elementos que conforman a los TRIOT Terrestres | 3.1-10 TRIOT
3.1-11 | Medidas de mitigación para riesgos por factores externos naturales | 3.1-11 Cable
3.1-12 | Medidas de mitigación para riesgos por factores externos artificiales | 3.1-12 Cable
3.1-13 | Atributos de la fibra óptica | 3.1-13 FO
3.1-14 | Atributos del cable | 3.1-14 FO
3.1-15 | Pérdidas ópticas por TRIOT Terrestre en 1310 [nm] | 3.1-15 FO
3.1-16 | Pérdidas ópticas por TRIOT Terrestre en 1550 [nm] | 3.1-16 FO
3.1-17 | Pérdidas ópticas máximas de los elementos que conforman a los TRIOT Terrestres | 3.1-17 FO
3.1-18 | Relación entre la protección del cable submarino y la profundidad de instalación | 3.1-18 SUB
3.1-19 | Identificación de los puntos de aterraje comprometidos | 3.1-19 SUB
3.1-20 | Identificación de los trazados de Cable Terrestre comprometidos | 3.1-20 SUB
3.1-21 | Pérdidas ópticas asociadas a los empalmes de fibra óptica | 3.1-21 Empalmes FO
3.1-22 | Listado repuestos | 3.1-22 Repuestos
3.1-23 | Identificación de los POIIT Terrestres | 3.1-23 POIIT
3.1-24 | Caracterización de los sitios asociados a los POIIT Terrestres | 3.1-24 POIIT
3.1-25 | Otras características de los POIIT Terrestres | 3.1-25 POIIT
3.1-26 | Identificación de los Puntos de Terminación | 3.1-26 PT
3.1-27 | Identificación de los Puntos de Derivación | 3.1-27 PD
3.1-28 | Identificación de las Torres Soporte de Antenas | 3.1-28 TSA
3.1-29 | Caracterización de los sitios asociados a las Torres Soporte de Antenas | 3.1-29 TSA
3.1-30 | Caracterización de las Torres Soporte de Antenas | 3.1-30 TSA
3.1-31 | Existencia de otra infraestructura en el entorno de las Torres Soporte de Antenas | 3.1-31 TSA
3.1-32 | Identificación de lugares sensibles según la Ley de Torres | 3.1-32 TSA
3.1-33 | Ubicación del Centro de Control y Monitoreo de la Infraestructura Óptica | 3.1-33 CCMIO
3.1-34 | Ubicación del respaldo del Centro de Control y Monitoreo de la Infraestructura Óptica | 3.1-34 CCMIO
3.1-35 | Identificación de la Zona de Servicio Mínima | 3.1-35 ZSM
3.1-36 | Listado de autorizaciones de medios propios | 3.1-36 Medios propios
3.1-37 | Identificación de las Torres Soporte de Antenas de propiedad de la Proponente | 3.1-37 Medios propios
3.1-38 | Identificación de medios de terceros | 3.1-38 Medios propios
3.1-39 | Listado de permisos y autorizaciones | 3.1-39 Autorizaciones
3.1-40 | Caracterización energía eléctrica en POIIT Terrestre o Torre Soporte de Antena | 3.1-40 E. Eléctrica
3.1-41 | Caracterización del sistema de respaldo de energía eléctrica comprometido | 3.1-41 E. Eléctrica
3.1-42 | Caracterización general de la planta de suministro de energía | 3.1-42 E. Eléctrica
3.1-43 | Caracterización de los grupos electrógenos comprometidos | 3.1-43 E. Eléctrica
3.1-44 | Caracterización de los estanques de combustible asociados a los grupos electrógenos comprometidos | 3.1-44 E. Eléctrica
3.1-45 | Tiempos de respuesta a fallas | 3.1.45 DASi
3.1-46 | Ubicación de la oficina de atención a Clientes | 3.1-46 OAC
3.1-47 | Plazos máximos comprometidos | 3.1-47 Plazos
3.1-48 | Listado de estándares y normas adoptadas | 3.1-48 Estándares
3.1-49 | Índice de la documentación acompañada al Proyecto Técnico | 3.1-49 Documentación

## 3.1-1 Identificación
3.1 Identificación del Proyecto Técnico del Servicio de Infraestructura
Proyecto | Nombre del Concurso | Concurso “Construcción Conectividad Productiva de Servicios de Telefonía e Internet para Ocho Localidades de la Región de Aysén”, Código: FDT-2022-03
| Tipo de Servicio | Servicio intermedio de telecomunicaciones que únicamente provea infraestructura física para telecomunicaciones.
| Código Proyecto | FDT-2022-03-AYSN
Proponente | Razón social de la Proponente
R.U.T. de la Proponente
Dirección en la comuna de Santiago de la Proponente
Teléfono de la Proponente
Representante legal | Representante Legal
Correo electrónico del Representante Legal
Teléfono del representante legal
Representante Técnico | Representante Técnico
Correo electrónico del Representante Técnico
Teléfono del Representante Técnico
Jefe de Proyecto | Jefe de Proyecto
Correo electrónico del Jefe de Proyecto
Teléfono del Jefe de Proyecto
Firma
| Firma representante legal | Firma representante técnico

## 3.1-2 Resumen SIO
3.1.1 Descripción general del Proyecto
Identificación Área de Postulación |  | FDT-2022-03-AYSN
Identificación del tipo de Servicio de Infraestructura |  | Óptica
Ítem | Parámetro | Descripción
i. | Tipo de solución técnica
ii. | Longitud total del trazado propuesto
iii. | Longitud total del cable de fibra óptica a instalar
iv. | Tipos de tendidos considerados para la instalación del cable de fibra óptica
v. | Cantidad de filamentos contenida en el cable de fibra óptica comprometida
vi. | Tipo de fibra óptica
vii. | Cantidad de cables de fibra óptica comprometida
viii. | Cantidad de POIIT Terrestres comprometida
ix. | Cantidad de Puntos de Terminación comprometida
x. | Cantidad de Puntos de Derivación comprometida
xi. | Cantidad de TRIOT Terrestres comprometida
Características
Ítem | Parámetro | Descripción
xii. | Vida útil del cable de fibra óptica
xiii. | Atenuación máxima de la fibra óptica para 1550 [nm]
xiv. | Atenuación máxima de la fibra óptica para 1310 [nm]
xv. | Disponibilidad Anual del Servicio de Infraestructura Óptica
Canal Óptico Terrestre
Ítem | Parámetro | Descripción
xvi. | Cantidad de Canales Ópticos Terrestres comprometida
xvii. | Cantidad de Canales Ópticos Terrestres asociados a la obligación de Servicio Preferente comprometida
xviii. | Cantidad de Canales Ópticos Terrestres destinados a la implementación del COEOIT

## 3.1-3 Resumen SIT
3.1.1 Descripción general del Proyecto
Identificación Área de Postulación |  | FDT-2022-03-AYSN
Identificación del tipo de Servicio de Infraestructura |  | Torres Soporte de Antenas
Ítem | Parámetro | Descripción
i. | Tipo de solución técnica
ii. | Cantidad de Torres Soporte de Antenas comprometida
iii. | Rango de alturas de las Torres Soporte de Antenas comprometida
iv. | Rango de capacidad de colocalización de las Torres Soporte de Antenas comprometidas
v. | Tipos de estructura comprometidos
vi. | Tipos de soporte comprometidos
vii. | Tipos de camuflaje comprometidos
Características
Ítem | Parámetro | Descripción
viii. | Vida útil de las Torres Soporte de Antenas comprometidas
ix. | Disponibilidad Anual del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas

## 3.1-4 List. SIO
3.1.3 Servicio de Infraestructura Óptica
Equipos, componentes, elementos |  |  |  | Cantidad total | Cantidad inicio de servicio | Unidad de medida | Costo unitario [CLP] | Cantidad repuestos | Vida útil nominal | Lugar de fabricación | Documentación
Nombre | Fabricante o marca | Modelo | Funcionalidad | [7 empty] | Nombre archivo
Notas:
1. En la columna “Nombre” se debe identificar el nombre del equipo, componente o elemento correspondiente.
2. En la columna “Fabricante o marca” se debe identificar el fabricante o marca del equipo, componente o elemento correspondiente.
3. En la columna “Modelo” se debe identificar el modelo del equipo, componente o elemento correspondiente.
4. En la columna “Funcionalidad” se debe describir brevemente la función del nombre del equipo, componente o elemento correspondiente.
5. En la columna “Cantidad total” se debe identificar el número de unidades del equipo, componente o elemento correspondiente requerido para la implementación del Tramo Regional de Infraestructura Óptica del Área de Postulación Aysén Norte, Código: FDT-2022-03-AYSN, considerando las respectivas cantidades totales comprometidas.
6. En la columna “Cantidad inicio de servicio” se debe identificar el número de unidades del equipo, componente o elemento correspondiente que se encontrará implementado y disponible para su utilización al momento del inicio de los Servicios de Infraestructura en el Tramo Regional de Infraestructura Óptica del Área de Postulación Aysén Norte, Código: FDT-2022-03-AYSN.
7. En la columna “Unidad de medida” se debe identificar la unidad de medida considerada en la cantidad individualizada en la columna anterior del equipo, componente o elemento correspondiente. Por ejemplo, la cantidad de cable de fibra óptica comprometida para cubrir la longitud total del trazado de los TRIOT Terrestres puede presentarse como el número de carretes de 4 [km] o como la longitud del cable en kilómetros, siendo las unidades de medida “carrete de 4 [km]” y “kilómetros”, respectivamente.
8. En la columna “Costo unitario”, se debe identificar el costo asociado al equipo, componente o elemento correspondiente, el cual debe ser consistente con aquel informado en el Proyecto Financiero.
9. En la columna “Cantidad de repuestos” se debe identificar el número de unidades de repuesto del equipo, componente o elemento. Cabe señalar que esta cantidad de repuestos debe estar incluida en el número individualizado en la columna “Cantidad total”.
10. En la columna “Vida útil nominal” se debe identificar los años de vida útil o la duración estimada que el equipo, componente o elemento correspondiente puede tener, cumpliendo correctamente con la función para el cual ha sido creado. El valor informado debe ser consistente con lo que al efecto se establezca en el correspondiente catálogo.
11. En la columna “Lugar de fabricación” se debe identificar el país en el que se fabrica el equipo, componente o elemento correspondiente.
12. En la columna “Documentación” se debe identificar el nombre del(los) archivo(s) acompañados en el medio digital que contiene(n) el(los) catálogo(s) y/o documentación asociada a las especificaciones técnicas, funcionalidades y cualquier otra características que sea relevante del equipo, componente o elemento correspondiente.

## 3.1-5 List. SIT
3.1.4 Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas
Equipos, componentes, elementos |  |  |  | Cantidad total | Unidad de medida | Costo unitario [CLP] | Cantidad repuestos | Vida útil nominal | Lugar de fabricación | Documentación
Nombre | Fabricante o marca | Modelo | Funcionalidad | [6 empty] | Nombre archivo
Notas:
1. En la columna “Nombre” se debe identificar el nombre del componente o elemento.
2. En las columnas “Fabricante o marca” y “Modelo” se debe identificar el fabricante o marca, y el modelo del componente o elemento.
3. En la columna “Funcionalidad” se debe describir brevemente la función del componente o elemento.
4. En la columna “Cantidad total” se debe identificar el número de unidades del componente o elemento requerido para la implementación del Servicio de Infraestructura de Torres Soporte de Antenas, considerando las respectivas cantidades totales comprometidas.
5. En la columna “Unidad de medida” se debe identificar la unidad de medida considerada en la cantidad individualizada en la columna anterior del componente o elemento correspondiente.
6. En la columna “Costo unitario”, se debe identificar el costo asociado al componente o elemento, el cual debe ser consistente con aquel informado en el Proyecto Financiero.
7. En la columna “Cantidad de repuestos” se debe identificar el número de unidades de repuesto del componente o elemento. Cabe señalar que esta cantidad de repuestos debe estar incluida en el número individualizado en la columna “Cantidad total”.
8. En la columna “Vida útil nominal” se debe identificar los años de vida útil del componente o elemento. El valor informado debe ser consistente con lo que al efecto se establezca en el correspondiente catálogo.
9. En la columna “Lugar de fabricación” se debe identificar el país en el que se fabrica el componente o elemento.
10. En la columna “Documentación” se debe identificar el nombre del(los) archivo(s) acompañados en el medio digital que contiene(n) el(los) catálogo(s) y/o documentación asociada a las especificaciones técnicas, funcionalidades y cualquier otra características que sea relevante del componente o elemento.

## 3.1-6 TRIOT
3.1.6 TRIOT Terrestres
Código TRIOT Terrestre | Ubicación | [5 empty] | Longitud trazado del TRIOT |  |  |  | Rutas | Longitud total trazado [km] | Longitud total FO [km]
| Región | POIIT o PT origen/destino |  | Región | POIIT o PT destino/origen |  | Aéreo | Soterrado | Situaciones Especiales |  |  | trazado [km]
|  | Código | Nombre |  | Código | Nombre | [km] | [km] | Tipo solución | [km] |  | [km]
TRIOT-AYSN-XX | Aysén |  |  | Aysén
Notas:
1. En las columnas “Código TRIOT Terrestre”, “POIIT o PT origen/destino”, “POIIT o PT destino/origen” se deben identificar los códigos y nombres de los TRIOT Terrestres, POIIT Terrestres y Puntos de Terminación, de conformidad con lo establecido en el listado del numeral N° 4.2.3 del Anexo N° 4 de las Bases Específicas.
2. En las columnas asociadas a “Longitud trazado del TRIOT” se debe especificar la longitud total de los tramos del TRIOT Terrestre que contemplan un tipo de instalación aérea, soterrada o para Situaciones Especiales, debiendo informar para este último de tipo de instalación a implementar (por ejemplo, subacuático, adosado a roca, etc.)
3. En la columna “Longitud total de trazado” se debe informar la longitud “lineal” del trazado, en kilómetros, la cual corresponde a la medición del trazado contenido en el archivo georreferenciado acompañado a la Propuesta.
4. En la columna “Longitud total FO”, se debe informar la longitud de cable de fibra óptica a ser instalado, en kilómetros, la cual debe incluir los excedentes —respecto de la longitud del trazado— asociado a las reservas y holguras propias da cada tipo de instalación.

## 3.1-7 TRIOT
3.1.6 TRIOT Terrestres
Código TRIOT Terrestre | POIIT o PT ref. km 0 | Código tramo | Origen | Destino | Desde el km: | Hasta el km: | Tipo de tendido | Cantidad de cables | Tipo de cable | Cantidad pares filamentos FO | Tipo de FO | Longitud del tramo [km] | Longitud FO del tramo [km]
TRIOT-AYSN-XX |  | TR-AYSN-XX
Notas:
1. En la columna “Código TRIOT Terrestre” se debe identificar el código del TRIOT Terrestre, de acuerdo con la codificación dada en el listado del numeral N° 4.2.3 del Anexo N° 4 de las Bases Específicas.
2. En la columna “POIIT o PT referencia km 0” se debe identificar el código del POIIT Terrestre o del Punto de Terminación en el cual se original el TRIOT Terrestre correspondiente, lo cual debe ser consistente con lo informado en la Tabla 3.1‑6.
3. La codificación a ser incluida en la columna denominada “Código tramo” para los tramos que conforman a un TRIOT Terrestre deberá realizarse siguiendo el formato en la Tabla 3.1‑7 (“TR-AYSN-XX”), donde “XX” corresponde a una numeración correlativa, que se inicia en “01”.
4. En las columnas “Origen” y “Destino” se debe especificar, respectivamente, los puntos de origen y de destino de los tramos “TR-AYSN-XX” definidos para cada TRIOT Terrestre comprometido, los cuales deben corresponder a elementos que impliquen alguna variación en las características o especificaciones técnicas de dicho tramo, esto es:
§ Un POIIT Terrestre, como punto de origen o de destino del TRIOT Terrestre respectivo.
§ Un Punto de Terminación, como punto de origen o de destino del TRIOT Terrestre respectivo.
§ Un Punto de Derivación, como punto de origen o de destino de un tramo del TRIOT Terrestre respectivo.
§ Un elemento (tal como una mufa de empalme, una cámara de paso o de empalme o un BMH), como punto de transición entre cables de fibra óptica para los distintos tipos de tendido considerados (por ejemplo, de instalación aérea a directamente soterrada y viceversa, o bien de cualquiera de los dos tipos de instalación antes señalados a ducto adosado en puente, etc.) o para cables con distintas cantidades de filamentos de fibra óptica.
5. En la columna “Longitud del tramo” se debe informar la longitud “lineal” del trazado, en kilómetros, la cual corresponde a la medición del trazado para dicho tramo contenido en el archivo georreferenciado acompañado a la Propuesta.
6. En la columna “Longitud FO del tramo”, se debe informar la longitud de cable de fibra óptica a ser instalado, en kilómetros, la cual debe incluir los excedentes —respecto de la longitud del trazado— asociado a las reservas y holguras propias da cada tipo de instalación para el

## 3.1-8 TRIOT
3.1.6 TRIOT Terrestres
Código TRIOT Terrestre | POIIT o PT ref. km 0 | Código tramo | Desde el km: | Hasta el km: | Tipo de tendido | Tendido soterrado |  |  | Tendido Aéreo |  | Tendido para Situaciones Especiales | Cantidad dispositivos de empalme | Longitud del tramo [km] | Longitud FO del tramo [km]
[6 empty] | Diámetro del ducto soterrado [mm] | Distancia promedio entre cámaras de empalme o de paso [m] | Cantidad cámaras de empalme o de paso | Cantidad soportes por km | Cantidad soportes por tramo
TRIOT-AYSN-XX |  | TR-AYSN-XX
Notas:
1. La información a ser declarada en esta tabla debe tener presente las notas al pie de la Tabla 3.1‑7, además de considerar que:
§ En las columnas “Longitud del tramo” y “Longitud FO del tramo” se debe informar, respectivamente, la longitud asociada al trazado del tramo en cuestión, el cual debe ser consistente con aquel que se presente en el archivo georreferenciado, y a la longitud de cable de fibra óptica a ser desplegado en dicho tramo, la cual debe contemplar los excedentes —respecto de la longitud del trazado— asociado a las reservas y holguras propias da cada tipo de instalación.
§ En la columna “Tendido para Situaciones Especiales” se deben identificar la cantidad de elementos que son utilizados para su implementación.
§ En la columna “Cantidad de dispositivos de empalme” se debe identificar la cantidad total de los mentados elementos asociados a dicho tramo, procurando que la contabilización de los mismos no contemple un “doble conteo”.

## 3.1-9 TRIOT
3.1.6 TRIOT Terrestres
Código TRIOT Terrestre | Tipo de terreno | Tipo de elementos | Propietario de los elementos | Estado de los elementos | Cantidad de elementos | Unidad de medición
TRIOT-AYSN-XX
Notas:
1. En la columna “Tipo de terreno” se debe identificar si se contempla que el tendido del cable de fibra óptica del TRIOT Terrestre se efectúe en la faja fiscal o en terrenos privados.
2. En la columna “Tipo de elementos” se debe identificar el tipo de elemento de soporte (postación, ducto, etc.). En el caso de que un TRIOT Terrestre contemple el uso de más de un tipo, se deben utilizar tantas filas como elementos contemplados.
3. En la columna “Propietario de los elementos” se debe identificar al propietario de los elementos en cuestión. En el caso de que un TRIOT Terrestre contemple el uso de elementos que pertenezcan a diversos propietarios, se deben utilizar tantas filas como propietarios se informen.
4. En la columna “Estado de los elementos” se debe identificar si los elementos son existentes o nuevos.
5. En la columna “Cantidad de elementos” se debe identificar la cantidad total de elementos a ser utilizados en la implementación del TRIOT Terrestre, según tipo, propiedad y estado.
6. En la columna “Unidad de medición” se debe identificar la unidad correspondiente a la cantidad de elementos informada.

## 3.1-10 TRIOT
3.1.6 TRIOT Terrestres
Código TRIOT Terrestre | Longitud de trazado [km] | Longitud de FO [km] | Cantidad de conectores | Cantidad de empalmes | Otros elementos
[5 empty] | Cantidad | Tipo
TRIOT-AYSN-XX
Notas:
1. Se aclara que la información a presentar en las columnas “Cantidad de conectores”, “Cantidad de empalmes” y “Otros elementos” debe ser respecto de un filamento de fibra óptica contenido en el(los) cable(s) a ser tendidos para la implementación del respectivo TRIOT Terrestre.
2. Para la columna “Cantidad de empalmes” se hace presente que el número que sea informado debe ser consistente con la cantidad de Puntos de Derivación que se comprometan para el respectivo TRIOT Terrestre.

## 3.1-11 Cable
3.1.7 Cable de fibra óptica
Factores externos naturales | Descripción del riesgo | Medidas de mitigación implementadas en cada cable FO | Medidas de mitigación implementadas según el tipo de instalación del cable FO
Temperatura
Viento
Agua salina
Lluvia y fuentes termales
Nieve y hielo
Agua y humedad
Exposición al sol
Rayos
Terremotos, deslizamientos de tierras, hundimiento del terreno y desprendimiento de piedras
Estado del suelo
Roedores, pájaros e insectos
Hidrógeno
Corrientes de agua
Gas e hidrógeno
Dilatación
Nota:
1. La Proponente deberá incluir en su Proyecto Técnico la tabla precedente tantas veces como tipos de cable de fibra óptica y tipos de tendido comprometidos.
2. En el caso de que alguno de los factores externos naturales considerados en la tabla no sea advertido en la zona donde se efectuará la instalación del Tramo Regional de Infraestructura Óptica del Área de Postulación Aysén Norte, Código: FDT-2022-03-AYSN, la Proponente deberá rellenar las celdas correspondientes con un “No aplica” e incluir una breve nota explicativa que dé cuenta de su fundamentación.

## 3.1-12 Cable
3.1.7 Cable de fibra óptica
Factores externos artificiales | Descripción del riesgo | Medidas de mitigación implementadas en cada cable FO | Medidas de mitigación implementadas según el tipo de instalación del cable FO
Humo de fábricas y polución del aire
Tráfico (automóviles, camiones)
Voltaje inducido (líneas, sistemas de tracción corriente alterna)
Corriente continua
Fugas de gas o de petróleo
Incendios
Radiación Nuclear
Hidrógeno
Impacto
Operaciones de instalación
Nota:
1. La Proponente deberá incluir en su Proyecto Técnico la tabla precedente tantas veces como tipos de cable de fibra óptica y tipos de tendido comprometidos.
2. En el caso de que alguno de los factores externos artificiales considerados en la tabla no sea advertido en la zona donde se efectuará la instalación del Tramo Regional de Infraestructura Óptica del Área de Postulación Aysén Norte, Código: FDT-2022-03-AYSN, la Proponente deberá rellenar las celdas correspondientes con un “No aplica” e incluir una breve nota explicativa que dé cuenta de su fundamentación.

## 3.1-13 FO
3.1.8 Fibra óptica
Atributos de la Fibra Óptica
Atributo | Detalle | Valor | Unidades | Observaciones
Rango de longitudes de onda en operación |  |  | [nm]
Diámetro de campo modal | Longitud de onda |  | [nm]
| Rango de valores nominales |  | [μm]
| Tolerancia |  | [μm]
Diámetro de revestimiento | Nominal |  | [μm]
| Tolerancia |  | [μm]
Diámetro del núcleo | Nominal |  | [μm]
Error de concentricidad del núcleo | Máximo |  | [μm]
No circularidad del revestimiento | Máximo |  | [%]
Longitud de onda de corte | Máximo |  | [nm]
Pérdida de macrocurvatura | Radio |  | [mm]
| Número de vueltas |  | -
| Máximo a x [nm] |  | [dB/vuelta]
Prueba de tensión | Mínimo |  | [GPa]
Coeficiente de dispersión cromática. | Longitud de onda mínima |  | [nm]
Gama de longitudes de onda: x - y [nm] | Longitud de onda máxima |  | [nm]
| Valor mínimo de Dmin |  | [ps/nm·km]
| Valor máximo de Dmáx |  | [ps/nm·km]
| Dmáx — Dmin |  | [ps/nm·km]
| Pendiente de dispersión mínima |  | [ps/nm2·km]
| Pendiente de dispersión máxima |  | [ps/nm2·km]
Coeficiente de PMD de fibra no cableada | Máximo |  | [ps/√km]
Nota: En el caso de que la Proponente considere más de un tipo de cable de fibra óptica entre los cuales existan diferencias en los valores de los parámetros considerados en la tabla para los filamentos de fibra óptica, se deberán agregar tantas columnas “Valor” como cables se comprometan.

## 3.1-14 FO
3.1.8 Fibra óptica
Atributos del cable
Atributo | Detalle | Valor | Unidades | Observaciones
Coeficiente de atenuación | Máximo a x [nm] |  | [dB/km]
Coeficiente de PMD | M |  | [cables]
| Q |  | [%]
| Máximo PMDQ |  | [ps/√km]
Nota: En el caso de que la Proponente considere más de un tipo de cable de fibra óptica entre los cuales existan diferencias en los valores de los parámetros considerados en la tabla para los filamentos de fibra óptica, se deberán agregar tantas columnas “Valor” como cables se comprometan.

## 3.1-15 FO
3.1.8 Fibra óptica
Código TRIOT Terrestre | Longitud TRIOT Terrestre [km] | Pérdida total TRIOT Terrestre [dB] | Atenuación y pérdidas ópticas por elemento [dB] @ 1310 [nm]
|  |  | Fibra óptica | Conectores | Empalmes | Otros elementos
TRIOT-AYSN-XX
Notas:
1. En la columna “Longitud TRIOT Terrestre” se debe informar la longitud de cable de fibra óptica a ser instalado, en kilómetros, la cual debe incluir los excedentes —respecto de la longitud del trazado— asociado a las reservas y holguras propias da cada tipo de instalación para el tramo correspondiente. Este valor debe ser consistente con aquel indicado en la Tabla 3.1 5.
2. En la columna “Pérdida total TRIOT Terrestre” se debe presentar el resultados del cálculo de las pérdidas ópticas, por filamento de fibra óptica del TRIOT Terrestre respectivo, el cual corresponde a la suma de las pérdidas ópticas calculadas para la fibra óptica, los conectores, los empalmes y otro elemento que pudiera considerar la Proponente. En relación con el cálculo de las pérdidas ópticas asociadas a la fibra óptica (atenuación), la Proponente debe considerar en dicho cálculo la longitud del TRIOT Terrestre en los términos señalados en la nota N° 1 precedente.

## 3.1-16 FO
3.1.8 Fibra óptica
Código TRIOT Terrestre | Longitud TRIOT Terrestre [km] | Pérdida total TRIOT Terrestre [dB] | Atenuación y pérdidas ópticas por elemento [dB] @ 1550 [nm]
|  |  | Fibra óptica | Conectores | Empalmes | Otros elementos
TRIOT-AYSN-XX
Notas:
1. En la columna “Longitud TRIOT Terrestre” se debe informar la longitud de cable de fibra óptica a ser instalado, en kilómetros, la cual debe incluir los excedentes —respecto de la longitud del trazado— asociado a las reservas y holguras propias da cada tipo de instalación para el tramo correspondiente. Este valor debe ser consistente con aquel indicado en la Tabla 3.1 5.
2. En la columna “Pérdida total TRIOT Terrestre” se debe presentar el resultados del cálculo de las pérdidas ópticas, por filamento de fibra óptica del TRIOT Terrestre respectivo, el cual corresponde a la suma de las pérdidas ópticas calculadas para la fibra óptica, los conectores, los empalmes y otro elemento que pudiera considerar la Proponente. En relación con el cálculo de las pérdidas ópticas asociadas a la fibra óptica (atenuación), la Proponente debe considerar en dicho cálculo la longitud del TRIOT Terrestre en los términos señalados en la nota N° 1 precedente.

## 3.1-17 FO
3.1.8 Fibra óptica
Longitud de onda [nm] | Pérdidas ópticas máximas comprometidas, por elemento [dB]
| Fibra óptica | Conectores | Empalmes | Otros elementos
1310
1550

## 3.1-18 SUB
3.1.10 Instalación del cable de fibra óptica
Tipo de protección | Rango de profundidad [m] | Consideraciones
LW
LWP
SA
DA

## 3.1-19 SUB
3.1.10 Instalación del cable de fibra óptica
Puntos de aterraje |  | Ubicación | [9 empty] | Superficie punto de aterraje [m2]
Código | Nombre | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Latitud |  |  | Longitud
[6 empty] | G | M | S | G | M | S
BMH-AYSN-XX |  | Aysén
Notas:
1. En la columna “Código” se debe indicar el código del punto de aterraje o BMH, la cual deberá realizarse siguiendo el formato establecido en la tabla, donde “XX” corresponde a una numeración correlativa, que se inicia en “01”.
2. En la columna “Nombre” se debe especificar la denominación del sector en donde se emplace la respectiva BMH.
3. En la columna “Superficie del punto de aterraje” se debe especificar el área basal de la BMH correspondiente a ser instalada.

## 3.1-20 SUB
3.1.10 Instalación del cable de fibra óptica
Código Cable Terrestre | Ubicación | [5 empty] | Longitud trazado [km] | Longitud FO [km]
| Punto de Aterrizaje Origen |  |  | POIIT Terrestre Destino
| Región | Código | Nombre | Región | Código | Nombre
CT-AYSN-XX | Aysén |  |  | Aysén
Notas:
1. En la columna “Código” se debe indicar el código de los tramos de Cable Terrestre, el cual deberá realizarse siguiendo el formato establecido en la tabla, donde “XX” corresponde a una numeración correlativa que se inicia en “01”.
2. En la columna “Longitud trazado” se debe informar la longitud “lineal” del trazado asociado al Cable Terrestre, en kilómetros, la cual corresponde a la medición del trazado contenido en el archivo georreferenciado acompañado a la Propuesta.
3. En la columna “Longitud FO”, se debe informar la longitud de cable de fibra óptica a ser instalado asociado al Cable Terrestres, en kilómetros, la cual debe incluir los excedentes —respecto de la longitud del trazado— asociado a las reservas y holguras propias da cada tipo de instalación.

## 3.1-21 Empalmes FO
3.1.11 Empalme de fibras ópticas
Longitud de onda [nm] | Valor máximo pérdida óptica [dB] | Valor promedio pérdida óptica [dB]
1310
1550

## 3.1-22 Repuestos
3.1.12 Repuestos de los equipos, componentes y elementos de los Servicios de Infraestructura
Equipos, componentes, elementos |  |  | Cantidad total de repuestos | Unidad de medida | Lugar de almacenamiento
Nombre | Fabricante o marca | Modelo
Notas:
1. En la columna “Nombre” se debe identificar el nombre del equipo, componente o elemento correspondiente.
2. En la columna “Fabricante o marca” se debe identificar el fabricante o marca del equipo, componente o elemento correspondiente.
3. En la columna “Modelo” se debe identificar el modelo del equipo, componente o elemento correspondiente.
4. En la columna “Cantidad total de repuestos” se debe identificar el número de unidades de repuesto del equipo, componente o elemento correspondiente, requerido para la implementación del Tramo Regional de Infraestructura Óptica y de las Torres Soporte de Antenas del Área de Postulación Aysén Norte, Código: FDT-2022-03-AYSN. Este valor debe ser consistente con aquel que se informa en la Tabla 3.1‑4 del presente documento.
5. En la columna “Lugar de almacenamiento” se debe identificar el lugar donde se almacenará el respectivo repuesto.

## 3.1-23 POIIT
3.1.13 POIIT Terrestres
POIIT Terrestre |  | Ubicación | [10 empty] | Superficie POIIT [m2]
Código | Nombre | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[7 empty] | G | M | S | G | M | S
POIIT-AYSN-XX |  | Aysén
Aysén
Notas:
1. En las columnas asociadas a “POIIT Terrestre”, se deben identificar los códigos y nombres de los POIIT Terrestres de acuerdo con lo establecido en el listado del numeral N° 4.2.1 del Anexo N° 4 de las Bases Específicas. Lo mismo aplica para las columnas “Provincia”, “Comuna” y “Localidad”. En el caso de que el POIIT Terrestre a comprometer no se encuentre en el listado antes referido, la Proponente deberá especificar su código, nombre, región, provincia y comuna, junto con acompañar en el archivo georreferenciado del Polígono Referencial correspondiente asociado a dicho POIIT. Asimismo, deberá considerar el código presentado en la tabla precedente, donde “XX” corresponde a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número “05” hasta el número asociado a la cantidad total de POIIT Terrestres que se comprometan.
2. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y el número donde se encontrará el acceso al POIIT Terrestre correspondiente.
3. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará el POIIT Terrestre, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga tantas marca de posición que coincidan con las coordenadas geográficas informadas como POIIT Terrestres se hayan comprometido.
4. En la columna “Superficie POIIT” se debe declarar el área, en metros cuadrados, asociada al sitio donde se emplazará el POIIT Terrestre respectivo, valor que deberá ser consistente con aquel que se declare en la tabla del numeral 3.1.18 del presente documento. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga tantos polígonos que den cuenta de las áreas informadas como POIIT Terrestres se hayan comprometido.

## 3.1-24 POIIT
3.1.13 POIIT Terrestres
Código POIIT Terrestre | Nombre POIIT Terrestre | Tipo de acuerdo | Vigencia del acuerdo | Superficie del sitio [m2] | Propietario del sitio
POIIT-AYSN-XX
Notas:
1. En las columnas “Código POIIT Terrestre” y “Nombre POIIT Terrestre” se deben identificar los códigos y nombres de los POIIT Terrestres de acuerdo con lo establecido en el listado del numeral N° 4.2.1 del Anexo N° 4 de las Bases Específicas y en la Tabla 3.1‑23 del presente documento.
2. En la columna “Tipo de acuerdo” se debe señalar si para el uso del sitio en el que se emplazará el POIIT Terrestre la Proponente proyecta efectuar acuerdos de compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro que corresponda.
3. En la columna “Vigencia del acuerdo” se debe informar la cantidad de años por los cuales se contempla suscribir el acuerdo informado.
4. En la columna “Superficie del sitio” se debe indicar la superficie del sitio, en metros cuadrados, que se pretende utilizar y que deberá constar en el acuerdo.
5. En la columna “Propietario del sitio” se debe identificar si se contempla que sea un arriendo/compraventa a privados o a un organismo estatal, o bien si es de propiedad de la Proponente.

## 3.1-25 POIIT
3.1.13 POIIT Terrestres
Código POIIT Terrestre | Superficie sitio [m2] | Superficie POIIT [m2] | Consumo energético nominal [kWh] | Carga de calor nominal [BTU-h]
POIIT-AYSN-XX
Notas:
1. En las columnas “Código POIIT Terrestre” se debe identificar el código del POIIT Terrestre correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el listado del numeral N° 4.2.1 del Anexo N° 4 de las Bases Específicas y en la Tabla 3.1‑23 del presente documento.
2. En las columnas “Superficie sitio” y “Superficie POIIT” se debe informar el área del sitio donde se emplazará el POIIT Terrestre y el área utilizable de la edificación asociada al POIIT Terrestre, respectivamente, ambas en metros cuadrados.

## 3.1-26 PT
3.1.14 Puntos de Terminación
Puntos de Terminación |  | Ubicación
Código | Nombre | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud WGS84 |  |  | Longitud WGS84
[7 empty] | G | M | S | G | M | S
PT-AYSN-XX |  | Aysén
Notas:
1. En las columnas asociadas a “Punto de Terminación”, se deben identificar los códigos y nombres de los POIIT Terrestres de acuerdo con lo establecido en el listado del numeral N° 4.2.2 del Anexo N° 4 de las Bases Específicas. Lo mismo aplica para las columnas “Provincia”, “Comuna” y “Localidad”. En el caso de que el Punto de Terminación a comprometer no se encuentre en el listado antes referido, la Proponente deberá especificar su código, nombre, región, provincia y comuna, junto con acompañar en el archivo georreferenciado del Polígono Referencial correspondiente asociado a dicho Punto de Terminación. Asimismo, deberá considerar el código presentado en la tabla precedente, donde “XX” corresponde a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número “03” hasta el número asociado a la cantidad total de Puntos de Terminación que se comprometan.
2. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y de corresponder, el número donde se encontrará el Punto de Terminación correspondiente.
3. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará el Punto de Terminación, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga tantas marca de posición que coincidan con las coordenadas geográficas informadas como Puntos de Terminación se hayan comprometido.

## 3.1-27 PD
3.1.15 Puntos de Derivación
Puntos de Derivación |  | Código TRIOT Terrestre | Ubicación
Código | Nombre |  | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Latitud WGS84 |  |  | Longitud WGS84
[7 empty] | G | M | S | G | M | S
PD-AYSN-XX |  | TRIOT-AYSN-XX | Aysén
Notas:
1. En las columnas asociadas a “Punto de Derivación”, se deben identificar los códigos y nombres de los Puntos de Derivación. En relación con el código, la Proponente deberá considerar el formato que es presentado en la tabla precedente, donde “XX” corresponde a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número “01” hasta el número asociado a la cantidad total de Puntos de Derivación que se comprometan.
2. En la columna “Código TRIOT Terrestre” se debe identificar el código asociado al TRIOT Terrestre en el que se emplaza el correspondiente Punto de Derivación, de acuerdo con la información proporcionada en el numeral Tabla 3.1‑6 del presente documento.
3. En las columnas “Provincia”, “Comuna” y “Localidad” se deben identificar la provincia, la comuna y la localidad o sector donde se emplaza el correspondiente Punto de Derivación.
4. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará el Punto de Derivación, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga tantas marca de posición que coincidan con las coordenadas geográficas informadas como Puntos de Derivación se hayan comprometido.

## 3.1-28 TSA
3.1.16 Torres Soporte de Antenas
Torre Soporte de Antena |  | Ubicación | [10 empty] | Área sitio [m2] | Etapa
Código | Nombre | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[7 empty] | G | M | S | G | M | S
TSA-AYSN-XX |  | Aysén
Aysén
Aysén
Notas:
1. En las columnas asociadas a “Torre Soporte de Antenas” se deben identificar los códigos y nombres de las Torres Soporte de Antenas En relación con el código, la Proponente deberá considerar el formato que es presentado en la tabla precedente, donde “XX” corresponde a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número “01” hasta el número asociado a la cantidad total de Puntos de Derivación que se comprometan.
2. En las columnas “Provincia”, “Comuna” y “Localidad” se deben identificar la provincia, la comuna y la localidad o sector donde se emplaza la Torre Soporte de Antenas correspondiente.
3. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y el número donde se encontrará la Torre Soporte de Antenas correspondiente.
4. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará la Torre Soporte de Antenas, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga tantas marca de posición que coincidan con las coordenadas geográficas informadas como Torres Soporte de Antenas se hayan comprometido.
5. En la columna “Área sitio” se debe declarar el área, en metros cuadrados, asociada al sitio donde se emplazará la Torre Soporte de Antenas correspondiente, valor que deberá ser consistente con aquel que se declare en la tabla del numeral 3.1.18 del presente documento. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga tantos polígonos que den cuenta de las áreas informadas como Torres Soporte de Antenas se hayan comprometido.
6. En la columna “Etapa” se debe indicar un número correlativo, desde 1 hasta la cantidad total de Torres Soporte de Antenas comprometidas, que dé cuenta del orden en el que se proyecta implementar cada una de las torres comprometidas en el Proyecto.

## 3.1-29 TSA
3.1.16 Torres Soporte de Antenas
Torre Soporte de Antenas |  | Tipo de acuerdo | Vigencia del acuerdo | Superficie del sitio [m2] | Propietario del sitio
Código | Nombre
TSA-AYSN-XX
Notas:
1. En las columnas asociadas a “Torre Soporte de Antenas” se deben identificar los códigos y nombres de las Torres Soporte de Antenas comprometidas.
2. En la columna “Tipo de acuerdo” se debe señalar si para el uso del sitio en el que se emplazará la Torre Soporte de Antemas la Proponente proyecta efectuar acuerdos de compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro que corresponda.
3. En la columna “Vigencia del acuerdo” se debe informar la cantidad de años por los cuales se contempla suscribir el acuerdo informado.
4. En la columna “Superficie del sitio” se debe indicar la superficie del sitio, en metros cuadrados, que se pretende utilizar y que deberá constar en el acuerdo.
5. En la columna “Propietario del sitio” se debe identificar si se contempla que sea un arriendo/compraventa a privados o a un organismo estatal, o bien si es de propiedad de la Proponente.

## 3.1-30 TSA
3.1.16 Torres Soporte de Antenas
Torre Soporte de Antena |  | Altura [m] | Cota de emplazamiento [m] | Tipo de emplazamiento | Capacidad de colocalización | Tipo de estructura | Tipo de soporte | Tipo de camuflaje | Características físicas | Otro
Código | Nombre
TSA-AYSN-XX
Notas:
1. En las columnas asociadas a “Torre Soporte de Antenas” se deben identificar los códigos y nombres de las Torres Soporte de Antenas.
2. En la columna “Tipo de emplazamiento” se debe identificar si es de tipo urbano o rural. Para ello, la Proponente debe tener presente que la limitación entre zona urbana y zona rural debe ser consistente con aquella que se defina en el Plan Regulador de cada comuna.

## 3.1-31 TSA
3.1.16 Torres Soporte de Antenas
Torre Soporte de Antena |  | Identificación infraestructura | Tipo soporte | Altura soporte [m] | Distancia [m] | Propietario
Código | Nombre
TSA-AYSN-XX
Notas:
1. En las columnas asociadas a “Torre Soporte de Antenas” se deben identificar los códigos y nombres de las Torres Soporte de Antenas que tienen otras estructuras cercanas (a una distancia menor o igual a 100 metros a la redonda).
2. En la columna “Identificación infraestructura” se debe individualizar el código o el nombre de la infraestructura identificada.
3. En la columna “Distancia” se debe indicar el valor de la distancia a la que se encuentra la infraestructura identificada, respecto de la Torre Soporte de Antenas individualizada.
4. En la columna “Propietario” se debe identificar el nombre de la empresa propietaria de la infraestructura identificada.

## 3.1-32 TSA
3.1.16 Torres Soporte de Antenas
Torre Soporte de Antenas |  | Tipo de lugar sensible |  |  |  |  | Coordenadas geográficas | [5 empty] | Distancia a la Torre Soporte de Antena [m]
Código | Nombre | Tipo | Nombre | Región | Comuna | Dirección | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[7 empty] | G | M | S | G | M | S
TSA-AYSN-XX
Notas:
1. En las columnas asociadas a “Torre Soporte de Antenas” se deben identificar los códigos y nombres de las Torres Soporte de Antenas que se encuentran en emplazadas en las cercanías de lugares sensibles, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Torres.
2. En las columnas asociadas “Tipo de lugar sensible” se debe individualizar el tipo (establecimientos educacionales públicos o privados, salas cuna, jardines infantiles, hospitales, clínicas o consultorios, predios urbanos donde existan torres de alta tensión, hogares de ancianos u otras), el nombre, la región, la comuna y la dirección del lugar sensible identificado.
3. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará la Torre Soporte de Antena, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga tantas marca de posición que coincidan con las coordenadas geográficas informadas como lugares sensibles.
4. En la columna “Distancia a la Torre Soporte de Antenas” se debe indicar el valor de la distancia a la que se encuentra el lugar sensible identificado, respecto de la Torre Soporte de Antenas individualizada.

## 3.1-33 CCMIO
3.1.17 Centro de Control y Monitoreo de Infraestructura Óptica
Identificación elemento | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[6 empty] | G | M | S | G | M | S
Centro de Control y Monitoreo
Notas:
1. En las columnas “Región”, “Provincia”, “Comuna” y “Localidad” se debe identificar la región, provincia, comuna y localidad en las que se emplaza el Centro de Control y Monitoreo de la Infraestructura Óptica comprometido.
2. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y, de corresponder, el número donde se encontrará el Centro de Control y Monitoreo de la Infraestructura Óptica comprometido.
3. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará el Centro de Control y Monitoreo de Infraestructura Óptica, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga una marca de posición que coincida con las coordenadas geográficas informadas.

## 3.1-34 CCMIO
3.1.17 Centro de Control y Monitoreo de Infraestructura Óptica
Identificación elemento | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[6 empty] | G | M | S | G | M | S
Respaldo Centro de Control y Monitoreo
Notas:
1. En las columnas “Región”, “Provincia”, “Comuna” y “Localidad” se debe identificar la región, provincia, comuna y localidad en las que se emplaza el Centro de Control y Monitoreo de la Infraestructura Óptica comprometido.
2. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y, de corresponder, el número donde se encontrará el Centro de Control y Monitoreo de la Infraestructura Óptica comprometido.
3. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará el Centro de Control y Monitoreo de Infraestructura Óptica, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga una marca de posición que coincida con las coordenadas geográficas informadas.

## 3.1-35 ZSM
3.1.18 Zona de Servicio y Zona de Servicio Mínima
Código POIIT Terrestre o Torre Soporte de Antenas | Nombre POIIT Terrestre o Torre Soporte de Antenas | Superficie de sitio [m2]
Notas:
1. En las columnas “Código POIIT Terrestre o Torre Soporte de Antenas” y “Nombre POIIT Terrestre o Torre Soporte de Antenas” se deben identificar los códigos y nombres de los POIIT Terrestres y de las Torres Soporte de Antenas, de acuerdo con lo establecido en la Tabla 3.1‑23 y en la Tabla 3.1‑28, ambas del presente documento.
2. En la columna “Superficie de sitio” se debe declarar el área, en metros cuadrados, asociada al sitio donde se emplazará el POIIT Terrestre o la Torre Soporte de Antenas respectivo, valor que deberá ser consistente con aquel que se declare en la Tabla 3.1‑23 y en la Tabla 3.1‑28, ambas del presente documento. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga tantos polígonos que den cuenta de las áreas informadas como POIIT Terrestres y Torres Soporte de Antenas se hayan comprometido.

## 3.1-36 Medios propios
3.1.19 Uso de medios propios o de terceros
Autorización |  |  | Recepción de obras conforme |  | Descripción y ubicación de la infraestructura
Tipo de documento | Número | Fecha | N° Oficio | Fecha
Notas:
1. En las columnas asociadas a “Autorización”, se debe informar el tipo de documento (Decreto Supremo, Decreto Exento, etc.), el número y la fecha asociada a la autorización otorgada por esta Subsecretaría a la infraestructura óptica de propiedad de la Proponente.
2. En las columnas asociadas a “Recepción de obras conforme” se debe identificar el número y la fecha del Oficio Ordinario por el cual esta Subsecretaría informó la recepción conforme de las obras a dicha infraestructura óptica. En el caso de que la Proponente haya solicitado la recepción de obras y SUBTEL no la haya ejecutado a la fecha de presentación de la Propuesta, se debe identificar el número de Ingreso SUBTEL y la fecha por el cual se efectuó tal solicitud.
3. En la columna “Descripción y ubicación de la infraestructura” se debe informar una reseña descriptiva la infraestructura óptica que contempla utilizar (por ejemplo: tramo de tendido de cable de fibra óptica de código TR-AYSN-XX, que corresponde a un tipo de instalación YY, que contiene ZZ filamentos de fibra óptica y que se ubica entre las localidades A y B)

## 3.1-37 Medios propios
3.1.19 Uso de medios propios o de terceros
Código Torre Soporte de Antenas | Código soporte (SUBTEL) | Autorización |  |  | Recepción de obras
|  | Tipo de documento | Número | Fecha | N° Oficio | Fecha
Notas:
1. En la columna “Código Torre Soporte de Antenas” se debe identificar el código informado en la Tabla 3.1‑28 del presente documento.
2. En la columna “Código Soporte (SUBTEL)” se debe identificar el código de la Torre Soporte de Antenas que consta en el acto administrativo que autoriza dicha infraestructura.
3. En las columnas asociadas a “Autorización”, se debe informar el tipo de documento (Decreto Supremo, Decreto Exento, etc.), el número y la fecha asociada.
4. En las columnas asociadas a “Recepción de obras conforme” se debe identificar el número y la fecha del Oficio Ordinario por el cual esta Subsecretaría informó la recepción conforme de las obras. En el caso de que la Proponente haya solicitado la recepción de obras y SUBTEL no la haya ejecutado a la fecha de presentación de la Propuesta, se debe identificar el número de Ingreso SUBTEL y la fecha por el cual se efectuó tal solicitud.

## 3.1-38 Medios propios
3.1.19 Uso de medios propios o de terceros
Identificación del elemento | Propietario | Autorización |  |  | Recepción de obras conforme |  | Descripción de los medios de terceros
|  | Tipo de documento | Número | Fecha | N° Oficio | Fecha
Notas:
1. En la columna “Identificación del elemento” se debe señalar qué elemento de la solución técnica propuesta en el Proyecto Técnico considera ser implementado haciendo uso de medios de terceros.
2. En la columna “Propietario” se debe identificar a la empresa propietaria de los medios considerados.
3. En las columnas asociadas a “Autorización”, se debe informar el tipo de documento (Decreto Supremo, Decreto Exento, etc.), el número y la fecha asociada, de corresponder. En el caso de que se no disponga de tal información y los medios no hayan sido autorizados por SUBTEL, se deberá identificar a la autoridad sectorial que otorgó tal autorización.
4. En las columnas asociadas a “Recepción de obras conforme” se debe identificar el número y la fecha del Oficio Ordinario por el cual esta Subsecretaría informó la recepción conforme de las obras. En el caso de que el propietario haya solicitado la recepción de obras y SUBTEL no la haya ejecutado a la fecha de presentación de la Propuesta, se debe identificar el número de Ingreso SUBTEL y la fecha por el cual se efectuó tal solicitud, de corresponder. Del mismo modo, en el caso de que se no disponga de tal información y los medios no hayan sido recepcionados por SUBTEL, se deberá identificar a la autoridad sectorial que llevó a cabo tal proceso.
5. En la columna “Descripción de los medios de terceros” se debe informar una reseña descriptiva de los medios de terceros en cuestión.

## 3.1-39 Autorizaciones
3.1.20 Permisos y autorizaciones
Identificación componente | Operación o actividad involucrada | Nombre permiso o autorización | Descripción del permiso o autorización | Institución u organismo competente | Requerimientos para su otorgamiento | Tiempo estimado de tramitación
Notas:
1. En la columna “Identificación componente” se debe señalar el código asociado a los POIIT Terrestres, Puntos de Terminación, TRIOT Terrestres, Puntos de Derivación, Torre Soporte de Antena o cualquier otro componente/elemento contemplado en la solución técnica para el cual se requiera tramitar una autorización o permiso ante una autoridad distinta de esta Subsecretaría.
2. En la columna “Operación o actividad involucrada” se debe informar la operación o actividad que es la asociada a la tramitación del permiso o autorización (por ejemplo, evaluación de la pertinencia de ingreso del proyecto al SEIA, instalación del tendido de cable de fibra óptica, etc.)
3. En la columna “Nombre permiso o autorización” se debe identificar el nombre del permiso o autorización a tramitar.
4. En la columna “Descripción del permiso o autorización” se debe incorporar una reseña que describa el objeto y alcance del permiso o autorización a tramitar.
5. En la columna “Institución u organismo competente” se debe identificar la autoridad encargada de otorgar el permiso o autorización a tramitar.
6. En la columna “Requerimientos para su otorgamiento” se debe informar los principales criterios para el otorgamiento, junto con la normativa sectorial aplicable.
7. En la columna “Tiempo estimado de tramitación” se debe identificar si el plazo que se proyecta para los efectos de obtener la total tramitación del permiso o autorización en cuestión, contado desde el momento de la presentación de la respectiva solicitud.

## 3.1-40 E. Eléctrica
3.1.21 Suministro de energía
Código POIIT Terrestre o Torre Soporte de Antenas | Conexión al sistema eléctrico
| Empresa | Tipo de empalme | Capacidad [kW]
Notas:
1. En las columnas “Código POIIT Terrestre o Torre Soporte de Antenas” y “Nombre POIIT Terrestre o Torre Soporte de Antenas” se deben identificar los códigos y nombres de los POIIT Terrestres y de las Torres Soporte de Antenas, de acuerdo con lo establecido en la Tabla 3.1 23 y en la Tabla 3.1 28 del presente documento.
2. En las columnas asociadas a “Conexión al sistema eléctrico” se deben identificar la empresa que proveerá el empalme eléctrico, el tipo de empalme (monofásico o trifásico) y la capacidad a ser contratada, en kilovatios. En el caso de que en alguna de las localidades no exista factibilidad de suministro por parte de una empresa eléctrica, en la columna “Empresa” se deberá informar como “Generación propia”.

## 3.1-41 E. Eléctrica
3.1.21 Suministro de energía
Código POIIT Terrestre o Torre Soporte de Antenas
Rectificadores | Corriente [A]
Capacidad total de bancos de baterías [Ah]
Baterías | Autonomía total de bancos de baterías [horas]
Cantidad de baterías en el banco
Tipo de anclaje de bancos de baterías
Grupo electrógeno | Capacidad nominal del grupo [kVA/kW]
| Tipo de grupo | Monofásico Trifásico
Autonomía total del grupo [horas]
Nota: La Proponente deberá completar tantas tablas como soluciones técnicas para el sistema de respaldo de energía eléctrica comprometa, debiendo identificar —en cada caso— los códigos de los POIIT Terrestres o de las Torre Soporte de Antenas en los que tales soluciones serán implementadas. Es así que en el caso de considerarse la implementación de una única solución para el sistema de respaldo para la totalidad de los POIIT Terrestres o las Torre Soporte de Antenas comprometidos, la Proponente sólo deberá completar una única tabla.

## 3.1-42 E. Eléctrica
3.1.21 Suministro de energía
Código POIIT Terrestre o Torre Soporte de Antenas | Planta de suministro de energía
| Tipo de solución | Capacidad [kW] | Corriente [mA] | Voltaje [V]

## 3.1-43 E. Eléctrica
3.1.21 Suministro de energía
Código POIIT Terrestre o Torre Soporte de Antenas
Grupo electrógeno | Monofásico Trifásico
| Marca | Modelo
Modo de funcionamiento | Prime Standby
Capacidad nominal del grupo [kVA/kW]
Tipo de anclaje de equipos
Función de alarmas remotizadas
Nota: La Proponente deberá completar tantas tablas como tipos de grupos electrógenos comprometa, debiendo identificar —en cada caso— los códigos de los POIIT Terrestres o de las Torres Soporte de Antena en los que tales componentes serán implementadas. Es así que en el caso de considerarse la implementación de un único tipo de generador para los POIIT Terrestres o de las o Torre Soporte de Antenas en que corresponda, la Proponente sólo deberá completar una única tabla.

## 3.1-44 E. Eléctrica
3.1.21 Suministro de energía
Código POIIT Terrestre o Torre Soporte de Antenas
Suma de la capacidad de los estanques de combustible [L] | Diario | Principal | Total
Función alarmas de nivel de llenado, remotizadas
Nota: La Proponente deberá completar tantas tablas como tipos de estanques de combustible comprometa, debiendo identificar —en cada caso— los códigos de los POIIT Terrestres o de las Torre Soporte de Antenas en los que tales componentes serán implementadas. Es así que en el caso de considerarse la implementación de un único tipo de estanque para los POIIT Terrestres o las Torre Soporte de Antenas en que corresponda, la Proponente sólo deberá completar una única tabla.

## 3.1-45 DASI
3.1.22 Disponibilidad Anual de Servicio de Infraestructura y tiempo de respuesta a fallas
Nivel de servicio
Clasificación de la solicitud de asistencia | Crítico | Mayor | Menor
Ventana de soporte
Tiempo de respuesta
Tiempo de restablecimiento
Tiempo de resolución

## 3.1-46 OAC
3.1.24 Servicio de atención al Cliente
Nombre oficina de atención a Clientes | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[6 empty] | G | M | S | G | M | S
Aysén
Notas:
1. En las columnas “Región”, “Provincia”, “Comuna” y “Localidad” se debe identificar la región, provincia, comuna y localidad en las que se emplaza la oficina de atención a Clientes
2. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y, de corresponder, el número donde se encontrará la oficina de atención a Clientes.
3. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará la oficina de atención a Clientes en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.7.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga una marca de posición que coincida con las coordenadas geográficas informadas.

## 3.1-47 Plazos
3.1.27 Plazos comprometidos para los Servicios de Infraestructura
Código del Proyecto | Tipo de servicio | Inicio obras (meses) | Término obras (meses) | Inicio servicio (meses)
FDT-2022-03-AYSN | Servicios de Infraestructura Óptica y de Torres Soporte de Antenas

## 3.1-48 Estándares
3.1.32 Recomendaciones y estándares
Organismo | Estándar | Versión | Nombre

## 3.1-49 Documentación
3.1.33 Documentación
Ítem | Nombre del documento | Ubicación | Reseña descriptiva del contenido