## Portada
CONCURSO PÚBLICO “ÚLTIMA MILLA REGIÓN DE AYSÉN SERVICIO HOGAR”, código FDT-2025-03
Proyecto Técnico del Servicio Público
De acuerdo con lo dispuesto en el primer inciso del Artículo 5° de las Bases Específicas, las planillas contenidas en el presente archivo son parte integrante de las Bases Específicas del Concurso y que tienen por objeto establecer la estructura, el formato y los contenidos mínimos de las tablas a ser incorporadas en el informe del Proyecto Técnico del Servicio Público, conforme a lo requerido en los numerales 1.1 y 1.8 del Anexo N° 1 de las mismas Bases. En este contexto, se hace presente que el uso de las planillas contenidas en el presente archivo es requerido para todas las Propuestas, debiendo la Proponente ajustarse a sus formatos y contenidos, estando prohibida la eliminación de cualquier requerimiento formulado; sin perjuicio de que la Proponente podrá incorporar información complementaria en cada una de ellas, según lo estime pertinente.
Índice de tablas
Las tablas contenidas en las diversas hojas de la presente planilla corresponden a aquellas establecidas en el documento "Estructura, formato y contenidos del Proyecto Técnico" para el caso del Servicio Público. En este contexto, los nombres de las hojas contienen la misma numeración que la de las tablas incluidas en el documento antes señalado.
N° tabla | Descripción | Vínculo
2.1-1 | Identificación del Proyecto Técnico | 2.2-1 Identificación
2.2-1 | Principales parámetros de la solución técnica propuesta | 2.2-1 Resumen
2.3-1 | Listado de Localidades | 2.3-1 Localidades
2.4-1 | Listado de componentes y elementos para el Servicio Público | 2.4-3 List. equipos
2.5-1 | Parámetros de calidad del Servicio de Acceso a Internet | 2.5-1 Calidad SAI
2.5-2 | Plan(es) de Oferta(s) Conjunta(s) | 2.5-2 Ofertas Conjuntas
2.7-1 | Identificación de las Redes de Transporte | 2.7-1 Redes de Transporte
2.7-2 | Identificación de los Nodos de Interconexión | 2.7-2 Redes de Transporte
2.7-3 | Identificación de los Enlaces de Interconexión | 2.7-3 Redes de Transporte
2.8-1 | Listado de autorizaciones medios propios | 2.8-1 Propios_terceros
2.9-1 | Estimación de los consumos eléctricos del Servicio Público | 2.9-1 E. Eléctrica
2.9-2 | Caracterización energía eléctrica para el Servicio Público | 2.9-2 E. Eléctrica
2.9-3 | Caracterización sistema de respaldo de energía eléctrica | 2.9-3 E. Eléctrica
2.9-4 | Caracterización planta de suministro de energía | 2.9-4 E. Eléctrica
2.9-5 | Caracterización grupos electrógenos | 2.9-5 E. Eléctrica
2.9-6 | Caracterización estanques de combustible | 2.9-6 E. Eléctrica
2.10-1 | Ubicación del Centro de Control y Monitoreo del Servicio Público | 2.10-1 CCMSP
2.11-1 | Zona de Servicio Mínima | 2.11-1 ZSM
2.12-1 | Disponibilidad Anual del Servicio Público comprometida | 2.12-1 DASP
2.13-1 | Tiempos de respuesta a fallas | 2-13-1 TRF
2.14-1 | Ubicación oficina de atención a Suscriptores y Usuarios | 2.14-1 Soporte
2.14-2 | Ubicación Puntos de Venta | 2.14-2 Soporte
2.14-3 | Ubicación Puntos de Pago y Recarga | 2.14-3 Soporte
2.15-1 | CPE | 2.15-1 CPE
2.19-1 | Listado de permisos y autorizaciones | 2.19-1 Autorizaciones
2.20-1 | Plazos máximos para la implementación del Servicio Público | 2.20-1 Plazos
2.23-1 | Listado de estándares y normas | 2.23-1 Estándares
2.24-1 | Índice de la documentación sobre S2 | 2.24-1 Documentación

## 2.1-1 Identificación
2.1 Identificación del Proyecto Técnico del Servicio Público
Proyecto | Nombre del Concurso | CONCURSO PÚBLICO “ÚLTIMA MILLA REGIÓN DE AYSÉN SERVICIO HOGAR”, código FDT-2025-03
| Tipo de Servicio | Servicio público de telecomunicaciones.
| Código Proyecto | FDT-2025-03
Proponente | Razón social de la Proponente
R.U.T. de la Proponente
Dirección en la comuna de Santiago de la Proponente
Teléfono de la Proponente
Representante legal | Representante Legal
Correo electrónico del Representante Legal
Teléfono del representante legal
Representante Técnico | Representante Técnico
Correo electrónico del Representante Técnico
Teléfono del Representante Técnico
Jefe de Proyecto | Jefe de Proyecto
Correo electrónico del Jefe de Proyecto
Teléfono del Jefe de Proyecto
Firma
| Firma representante legal | Firma representante técnico
Notas

## 2.2-1 Resumen
2.2 Descripción general del Proyecto
Identificación del Proyecto
Ítem | Parámetro | Descripción
i. | Principales características de la calidad con que será prestado el Servicio de Acceso a Internet
ii. | Cantidad de Localidades comprometidas
iii. | Cantidad de Planes Ofertados
iv. | Cantidad de Planes con Oferta Conjunta
v. | Disponibilidad Anual del Servicio Público
vi. | Cantidad de Nodos de Transporte comprometida
vii. | Capacidad total de transporte a contratar

## 2.3-1 Localidades
2.3 Solución técnica propuesta para el Servicio Público
Código Localidad | Nombre Localidad | Tipo de compromiso | Región | Provincia | Comuna
Notas:
1. En la columna “Código Localidad” se debe indicar el código dado en el listado correspondiente del Anexo N° 4 de las Bases Específicas.
2. En la columna “Nombre Localidad” se debe indicar el nombre de la Localidad comprometida, conforme a lo dispuesto en el Anexo N° 4 de las Bases Específicas. Se hace presente que de conformidad con lo establecido en los numerales del Anexo N° 4 antes referidos, en el caso de que se comprometa una Localidad que no se encuentre en tales listado, la Proponente deberá especificar su código, nombre, región, provincia y comuna, junto con acompañar en el archivo georreferenciado el Polígono Referencial correspondiente.
3. En la comuna “Tipo de compromiso” se debe indicar si la Localidad corresponde a una de tipo “Exigible”, o bien de tipo “Adicional”.
4. En las columnas “Provincia” y “Comuna” se debe especificar la provincia y la comuna a la que pertenece la Localidad, conforme lo establecido en el listado del Anexo N° 4 de las Bases Específicas, según corresponda en la Nota N° 2 precedente.

## 2.4-1 List. equipos
2.4 Prestaciones exigibles del Servicio Público
Equipos, componentes, elementos |  |  |  | Cantidad total | Unidad de medida | Costo unitario [CLP] | Cantidad repuestos | Vida útil nominal | Lugar de fabricación | Documentación
Nombre | Fabricante o marca | Modelo | Funcionalidad | [6 empty] | Nombre archivo
Notas:
1. En la columna “Nombre” se debe identificar el nombre del equipo, componente o elemento.
2. En las columnas “Fabricante o marca” y “Modelo” se debe identificar el fabricante o marca, y el modelo del equipo, componente o elemento.
3. En la columna “Funcionalidad” se debe describir brevemente la función del equipo, componente o elemento.
4. En la columna “Cantidad total” se debe identificar el número de unidades del equipo, componente o elemento requerido para la implementación del Servicio Público y sus prestaciones exigibles, considerando las respectivas cantidades totales comprometidas.
5. En la columna “Unidad de medida” se debe identificar la unidad de medida considerada en la cantidad individualizada en la columna anterior del equipo, componente o elemento correspondiente.
6. En la columna “Costo unitario”, se debe identificar el costo asociado al equipo, componente o elemento, el cual debe ser consistente con aquel informado en el Proyecto Financiero.
7. En la columna “Cantidad de repuestos” se debe identificar el número de unidades de repuesto del equipo, componente o elemento. Cabe señalar que esta cantidad de repuestos debe estar incluida en el número individualizado en la columna “Cantidad total”.
8. En la columna “Vida útil nominal” se debe identificar los años de vida útil del el equipo, componente o elemento. El valor informado debe ser consistente con lo que al efecto se establezca en el correspondiente catálogo.
9. En la columna “Lugar de fabricación” se debe identificar el país en el que se fabrica el equipo, componente o elemento.
10. En la columna “Documentación” se debe identificar el nombre del(los) archivo(s) acompañados en el medio digital que contiene(n) el(los) catálogo(s) y/o documentación asociada a las especificaciones técnicas, funcionalidades y cualquier otra características que sea relevante del equipo, componente o elemento.

## 2.5-1 Calidad SAI
2.5 Exigencias de calidad del Servicio Público y sus prestaciones exigibles
Nombre del plan
Código(s) Localidad(es)
Velocidad de Acceso de Bajada mínima
Velocidad de Acceso de Subida mínima
Relación Velocidad de Acceso de Bajada vs Velocidad de Acceso de Subida
Velocidad de Acceso de Bajada promedio
Velocidad de Acceso de Subida promedio
Carga red
Tasa de agregación
Tasa de pérdida de paquete
Nota: En el caso de que existan diferencias de calidad para la prestación del Servicio de Acceso a Internet entre las Localidades comprometidas, o más de un plan, la Proponente deberá completar tantas tablas como “perfiles de calidad” considere, debiendo identificar en cada caso los códigos de las Localidades donde se ofertaría la prestación del Servicio de Acceso a Internet con un perfil de calidad dado.

## 2.5-2 Ofertas Conjuntas
2.5 Plan(es) de Oferta(s) Conjunta(s)
Identificación del Proyecto
Ítem | Parámetro | Descripción
i. | Nombre de Plan
ii. | Tipos de Prestaciones incluidas en Oferta Conjunta
iii. | Principales características de la(s) tecnología(s), protocolo(s) y estándar(es) a implementar para la prestación del Servicio de Voz
iv. | Principales características de la(s) tecnología(s), protocolo(s) y estándar(es) a implementar para la prestación del Servicio de Televisión
v. | Cantidad de canales, por tipo de formato (SD, HD, UHD)
vi. | Principales características de las Otras prestaciones ofertadas en el Proyecto comprometido.
Notas:
1. En el ítem "i. Nombre de Plan" se deberá especificar el nombre del Plan con Oferta Conjunta. Se deberán completar tantas tablas como planes de Oferta Conjunta distintos se consideren.
2. En el ítem "ii. Tipos de Prestaciones incluidas en Oferta Conjunta" se deberán especificar las prestaciones que incluye el plan, tales como: prestaciones relacionadas al Servicio de Voz, prestaciones relacionadas al Servicio de Televisión y/o Otras prestaciones.
3. En el ítem "iii. Principales características de la(s) tecnología(s), protocolo(s) y estándar(es) a implementar para la prestación del Servicio de Voz" se deberá dar una breve descripción de los elementos enumerados previamente, para poder brindar a los Suscriptores las prestaciones comprometidas para el Servicio de Voz, de corresponder
4. En el ítem "iv. Principales características de la(s) tecnología(s), protocolo(s) y estándar(es) a implementar para la prestación del Servicio de Televisión" se deberá dar una breve descripción de los elementos enumerados previamente, para poder brindar a los Suscriptores las prestaciones comprometidas para el Servicio de Televisión, de corresponder.
5. En el ítem "v. Cantidad de canales, por tipo de formato (SD, HD, UHD)" se deberá enumerar la cantidad de canales de televisión de pago ofertados como parte del plan, de corresponder.
6. En el ítem "vi. Principales características de las Otras prestaciones ofertadas" se deberán describir otras prestaciones que se incluyan en el plan, de corresponder.

## 2.7-1 Redes de Transporte
2.7 Redes de Transporte para el Servicio Público
Red de Transporte | Velocidad de Acceso de Bajada | Velocidad de Acceso de Subida | Nodo(s) de Interconexión | POP-OLT | Listado de Localidades
RT-YY
Notas:
1. En la columna “Red de Transporte” se debe individualizar las Redes de Transporte necesarias, YY deberá corresponder a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número "01" hasta el número asociado a la cantidad total de Redes de Transporte que se comprometan para el respectivo Proyecto.
2. En las columnas "Velocidad de Acceso de Bajada" y "Velocidad de Acceso de Subida" se deberá expresar la velocidad de datos correspondiente en [Mbps].
3. En la columna "Nodo(s) de Interconexión" se deberán enumerar el o los Nodos de la Red de Transporte para poder proveer el Servicio Público en la Red De Acceso correspondiente.
4. En la columna "POP-OLT" se deberán enumerar los POP-OLT vinculados a la respectiva Red de Transporte para poder proveer el Servicio Público.
5. En la columna "Listado de Localidades" se deberán enumerar las Localidades que dependen de la respectiva Red de Transporte.

## 2.7-2 Redes de Transporte
2.7 Redes de Transporte para el Servicio Público
Nodos de Interconexión | [5 empty] | Ubicación
Nombre del Nodo de Interconexión | Código Nodo de Interconexión | Código POP-OLT al que se conecta | TRIOT de Interconexión | Tecnología de enlace al POP-OLT | Capacidad del enlace al POP-OLT [Gbps] | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Latitud WGS84 |  |  | Longitud WGS84
[10 empty] | G | M | S | G | M | S
NI-YY
Notas:
1. En la columna "Código Nodo de Interconexión" se deberá establecer el código para dichos elementos, YY deberá corresponder a una numeración correlativa que deberá comenzar en el número "01" hasta el número asociado a la cantidad total de Nodos de Interconexión que se comprometan para el respectivo Proyecto.
2. La codificación de los POP-OLT señalados debe ser la empleada en la tabla N° 3.1-33 del presente documento.
2. La codificación de los TRIOT de Interconexión señalados, de aplicar, debe ser la empleada en la tabla N° 3.1-6 del presente documento.

## 2.7-3 Redes de Transporte
2.7 Enlaces de fibra óptica de interconexión para las Redes de Transporte del Servicio Público
Nodo de Interconexión ref. km 0 | Código de POP-OLT al que se interconecta |  | Tipo de tendido | Tendido soterrado |  |  | Tendido Aéreo |  | Tendido para Situaciones Especiales | Cantidad dispositivos de empalme | Longitud del enlace [km] | Longitud FO del enlace [km]
|  | TRIOT de Interconexión |  | Diámetro del ducto soterrado [mm] | Distancia promedio entre cámaras de empalme o de paso [m] | Cantidad cámaras de empalme o de paso | Cantidad soportes por km | Cantidad soportes por tramo
Notas:
1. En las columnas “Longitud del enlace” y “Longitud FO del enlace” se debe informar, respectivamente, la longitud asociada al trazado del enlace en cuestión, el cual debe ser consistente con aquel que se presente en el archivo georreferenciado, y a la longitud de cable de fibra óptica a ser desplegado en dicho enlace, la cual debe contemplar los excedentes —respecto de la longitud del trazado— asociado a las reservas y holguras propias da cada tipo de instalación.
2. En la columna “Tendido para Situaciones Especiales” se deben identificar la cantidad de elementos que son utilizados para su implementación.
3. En la columna “Cantidad de dispositivos de empalme” se debe identificar la cantidad total de los mentados elementos asociados al enlace.

## 2.8-1 Propios_terceros
2.8 Uso de medios propios o de terceros
Identificación del elemento | Propietario | Autorización |  |  | Recepción de obras conforme |  | Descripción de los medios propios o de terceros
|  | Tipo de documento | Número | Fecha | N° Oficio | Fecha
Notas:
1. En la columna “Identificación del elemento” se debe señalar qué elemento de la solución técnica propuesta en el Proyecto Técnico considera ser implementado haciendo uso de medios propios o de terceros.
2. En la columna “Propietario” se debe identificar a la empresa propietaria de los medios considerados. En el caso de que estos sean de propiedad de la Proponente, se debe señalar como “Propio”.
3. En las columnas asociadas a “Autorización”, se debe informar el tipo de documento (Decreto Supremo, Decreto Exento, etc.), el número y la fecha asociada, de corresponder.
4. En las columnas asociadas a “Recepción de obras conforme” se debe identificar el número y la fecha del Oficio Ordinario por el cual esta Subsecretaría informó la recepción conforme de las obras. En el caso de que la Proponente haya solicitado la recepción de obras y SUBTEL no la haya ejecutado a la fecha de presentación de la Propuesta, se debe identificar el número de Ingreso SUBTEL y la fecha por el cual se efectuó tal solicitud, de corresponder.
5. En la columna “Descripción de los medios propios o de terceros” se debe informar una reseña descriptiva de los medios propios o de terceros en cuestión.

## 2.9-1 E. Eléctrica
2.9 Suministro de energía eléctrica y su respaldo
Tipo de componente | Código de componente | Consumo energético nominal [kWh]
Notas:
1. En la columna “Tipo de componente” se debe identificar el tipo de componente dentro de las siguientes categorías: “Nodo de Interconexión", “Otros” (especificar), etc.
2. En la columna “Código componente” se debe identificar el código dado para el respectivo componente.
3. En la columna “Consumo energético nominal” se debe indicar el valor resultado de la aplicación de la metodología de cálculo para la estimación del consumo energético para el respectivo componente.

## 2.9-2 E. Eléctrica
2.9 Suministro de energía eléctrica y su respaldo
Tipo de componente | Código componente | Conexión al sistema eléctrico
|  | Empresa | Tipo de empalme | Capacidad [kW]
Notas:
1. En la columna “Tipo de componente” se debe identificar el tipo de componente dentro de las siguientes categorías: “Nodo de Interconexión", “Otros” (especificar), etc.
2. En la columna “Código componente” se debe identificar el código dado para el respectivo componente.
3. En las columnas asociadas a “Conexión al sistema eléctrico” se deben identificar la empresa que proveerá el empalme eléctrico, el tipo de empalme (monofásico o trifásico) y la capacidad a ser contratada, en kilovatios. En el caso de que en alguna de las localidades no exista factibilidad de suministro por parte de una empresa eléctrica, en la columna “Empresa” se deberá informar como “Generación propia”.

## 2.9-3 E. Eléctrica
2.9 Suministro de energía eléctrica y su respaldo
Código componente
Rectificadores | Corriente [A]
Capacidad total de bancos de baterías [Ah]
Baterías | Autonomía total de bancos de baterías [horas]
Cantidad de baterías en el banco
Tipo de anclaje de bancos de baterías
Grupo electrógeno | Capacidad nominal del grupo [kVA/kW]
| Tipo de grupo | Monofásico Trifásico
Autonomía total del grupo [horas]
Nota: La Proponente deberá completar tantas tablas como soluciones técnicas para el sistema de respaldo de energía eléctrica comprometa, debiendo identificar —en cada caso— los códigos de los componentes asociados a las Redes de Transporte en los que tales soluciones serán implementadas. Es así que en el caso de considerarse la implementación de una única solución para el sistema de respaldo para la totalidad de los componentes asociados a las Redes de Transporte, la Proponente sólo deberá completar una única tabla.

## 2.9-4 E. Eléctrica
2.9 Suministro de energía eléctrica y su respaldo
Tipo de componente | Código componente | Planta de suministro de energía
|  | Tipo de solución | Capacidad [kW] | Corriente [mA] | Voltaje [V]
Notas:
1. En la columna “Tipo de componente” se debe identificar el tipo de componente dentro de las siguientes categorías: “Nodo de Interconexión", “Otros” (especificar), etc.
2. En la columna “Código componente” se debe identificar el código dado para el respectivo componente.

## 2.9-5 E. Eléctrica
2.9 Suministro de energía eléctrica y su respaldo
Código componente
Grupo electrógeno | Monofásico Trifásico
| Marca | Modelo
Modo de funcionamiento | Prime Standby
Capacidad nominal del grupo [kVA/kW]
Tipo de anclaje de equipos
Función de alarmas remotizadas
Nota: La Proponente deberá completar tantas tablas como tipos de grupos electrógenos comprometa, debiendo identificar —en cada caso— los códigos de los componentes asociados a las Redes de Trnsporteen los que tales componentes serán implementadas. Es así que en el caso de considerarse la implementación de un único tipo de generador para todos ellos, la Proponente sólo deberá completar una única tabla.

## 2.9-6 E. Eléctrica
2.9 Suministro de energía eléctrica y su respaldo
Código componente
Suma de la capacidad de los estanques de combustible [L] | Diario | Principal | Total
Función alarmas de nivel de llenado, remotizadas
Nota: La Proponente deberá completar tantas tablas como tipos de estanques de combustible comprometa, debiendo identificar —en cada caso— los códigos de los componentes asociados a las Redes de Transporte en los que tales componentes serán implementadas. Es así que en el caso de considerarse la implementación de un único tipo de estanque para todos ellos, la Proponente sólo deberá completar una única tabla.

## 2.10-1 CCMSP
2.10 Centro de Control y Monitoreo del Servicio Público
Identificación elemento | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[6 empty] | G | M | S | G | M | S
Centro de Control y Monitoreo
Notas:
1. En las columnas “Región”, “Provincia”, “Comuna” y “Localidad” se debe identificar la región, provincia, comuna y localidad en las que se emplaza el Centro de Control y Monitoreo del Servicio Público comprometido.
2. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y, de corresponder, el número donde se encontrará el Centro de Control y Monitoreo del Servicio Público comprometido.
3. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará el Centro de Control y Monitoreo del Servicio Público comprometido, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.8.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga una marca de posición que coincida con las coordenadas geográficas informadas.

## 2.11-1 ZSM
2.11 Zona de Servicio y Zona de Servicio Mínima
Código Red de Acceso | Zona de Servicio Mínima [km2] | Código Localidad | Nombre Localidad
Notas:
1. En la columna “Código Red de Acceso” se debe identificar la Red de Acceso mediante el cual es atendida la localidad, para la cual se informa el valor de la Zona de Servicio Mínima.
2. En la columna “Zona de Servicio Mínima” se debe informar el valor correspondiente al área geográfica —en metros cuadrados— asociada al contorno de las coberturas estimadas para las Localidades en las que deberá ser provisto el Servicio Público, según lo previsto en el numeral 1.1.9.2 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas.
3. En las columnas “Código Localidad” y “Nombre Localidad” se debe informar el código y el nombre de la localidad para la cual se informa el valor de la Zona de Servicio Mínima.

## 2.12-1 DASP
2.12 Disponibilidad Anual del Servicio Público
Disponibilidad Anual del Servicio Público

## 2-13-1 TRF
2.13 Tiempo de respuesta a fallas
Nivel de servicio
Clasificación de la solicitud de asistencia | Crítico | Mayor | Menor
Ventana de soporte
Tiempo de respuesta
Tiempo de restablecimiento
Tiempo de resolución

## 2.14-1 Soporte
2.14 Soporte a Suscriptores y Usuarios
Nombre oficina de atención a Suscriptores | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[6 empty] | G | M | S | G | M | S
Notas:
1. En las columnas “Región”, “Provincia”, “Comuna” y “Localidad” se debe identificar la región, provincia, comuna y localidad en las que se emplaza la oficina de atención a Suscriptores.
2. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y, de corresponder, el número donde se encontrará la oficina de atención a Suscriptores.
3. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará la oficina de atención a Suscriptores, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.8.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga una marca de posición que coincida con las coordenadas geográficas informadas.

## 2.14-2 Soporte
2.14 Soporte a Suscriptores y Usuarios
Nombre Punto de Venta | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[6 empty] | G | M | S | G | M | S
Notas:
1. En las columnas “Región”, “Provincia”, “Comuna” y “Localidad” se debe identificar la región, provincia, comuna y localidad en las que se emplazan los Puntos de Venta.
2. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y, de corresponder, el número donde se encontrarán los Puntos de Venta.
3. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará la oficina de atención a Suscriptores, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.8.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga una marca de posición que coincida con las coordenadas geográficas informadas.

## 2.14-3 Soporte
2.14 Soporte a Suscriptores y Usuarios
Nombre Punto de Pago y Recarga | Región | Provincia | Comuna | Localidad | Dirección | Latitud Sur |  |  | Longitud Oeste
[6 empty] | G | M | S | G | M | S
Notas:
1. En las columnas “Región”, “Provincia”, “Comuna” y “Localidad” se debe identificar la región, provincia, comuna y localidad en las que se emplazan los Puntos de Venta.
2. En la columna “Dirección” se debe especificar el nombre de la calle o ruta, y, de corresponder, el número donde se encontrarán los Puntos de Venta.
3. En las columnas “Latitud Sur” y “Longitud Oeste” se deben especificar las coordenadas geográficas del lugar donde se emplazará la oficina de atención a Suscriptores, en formato grados, minutos y segundos, considerando que los segundos deberán informase con dos cifras decimales, según lo dispuesto en el numeral 1.8.1 del Anexo N° 1 de las Bases Específicas. Asimismo, deberá acompañar un archivo georreferenciado que contenga una marca de posición que coincida con las coordenadas geográficas informadas.

## 2.15-1 CPE
CPE
Marca | Modelo | Funcionalidad | Sistema operativo | Versión | Interfaz(ces) para las Prestaciones Exigibles | Interfaz(ces) para Prestaciones relacionadas al Servicio de Televisión | Interfaz(ces) para las prestaciones asociadas al Servicio de Voz
Notas:
1. En la columna “Marca” se debe indicar el fabricante del CPE respectivo.
2. En la columna “Modelo” se debe identificar el modelo del CPE respectivo.
3. En la columna “Funcionalidad” se debe describir brevemente la función del equipo, componente o elemento.
4. En la columna “Sistema operativo” se debe indicar la denominación del software o aplicativo que actúa de interfaz entre el Suscriptor o Usuario y el CPE respectivo.
5. En la columna “Versión” se debe señalar el código que identifica la versión del sistema operativo correspondiente.
6. En la columna “Interfaz(ces) para las Prestaciones Exigibles” se debe indicar la cantidad de interfaces con las que el CPE brindará las Prestaciones Exigibles, junto con una breve descripción de dichas interfaces.
7. En la columna “Interfaz(ces) para Prestaciones relacionadas al Servicio de Televisión” se debe indicar la cantidad de interfaces con las que el CPE brindará las prestaciones relacionadas al Servicio de Televisión, de corresponder, junto con una breve descripción de dichas interfaces.
8. En la columna “Interfaz(ces) para las prestaciones asociadas al Servicio de Voz” se debe indicar la cantidad de interfaces con las que el CPE brindará las prestaciones relacionadas al Servicio de Telefonía, de corresponder, junto con una breve descripción de dichas interfaces.

## 2.19-1 Autorizaciones
2.19 Permisos y autorizaciones
Operación o actividad involucrada | Nombre permiso o autorización | Descripción del permiso o autorización | Institución u organismo competente | Requerimientos para su otorgamiento | Tiempo estimado de tramitación
Notas:
1. En la columna “Operación o actividad involucrada” se debe identificar el componente, elemento, Sistema o actividad que requiere la tramitación del permiso o autorización.
2. En la columna “Nombre permiso o autorización” se debe identificar el nombre del permiso o de la autorización a ser tramitada.
3. En la columna “Descripción del permiso o autorización” se debe incluir una reseña que explique el alcance y objeto del permiso o de la autorización a ser tramitada.
4. En la columna “Institución u organismo competente” se debe identificar la autoridad encargada de otorgar el permiso o la autorización a ser tramitada.
5. En la columna “Requerimientos para su otorgamiento” se debe informar son los antecedentes que se deben presentar junto con la normativa que ha de cumplirse para el otorgamiento del permiso o de la autorización a ser tramitada.
6. En la columna “Tiempo estimado de tramitación” se debe indicar el tiempo que la Proponente estima que tardará la tramitación del permiso o de la autorización a ser tramitada, contado desde el ingreso de la respectiva solicitud.

## 2.20-1 Plazos
2.20 Plazos comprometidos para el Servicio Público
Código del Proyecto | Tipo de servicio | Inicio obras (meses) | Término obras (meses) | Inicio servicio (meses)
Servicio Público

## 2.23-1 Estándares
2.23 Recomendaciones y estándares
Organismo | Estándar | Versión | Nombre

## 2.24-1 Documentación
2.24 Documentación
Ítem | Nombre del documento | Ubicación | Reseña descriptiva del contenido